설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	위 치 (시설물명)	점검결과 지적사항	조치결과 (계획)	정 비 전	정 비 후
1~4	군자 지하차도	차도등 부점등 하행 2개소 상행 1개소 보수	정비완료
		가로등 부점등 1-15 내측 보수	정비완료
5~9	영동대교 북단고가	가로등 부점등 1-12, 1-7 1-9, 1-4, 1-5보수	정비완료
10~ 11	서울숲1 지하차도	차도등 부점등 상행 1개소 하행 1개소 보수	정비완료
12	성동 지하차도	차도등 부점등 상행 1개소 보수	정비완료
13	성동교	가로등 부점등 1-11보수	정비완료
14	장안교	가로등 부점등 1-7보수	정비완료
15	신답고가	가로등 부점등 1-8보수	정비완료

2015.   2.

순찰자   직) 공업6급      성명) 문준호      (서명)

직) 전기8급      성명) 신대중      (서명)