설명절 대비 공원 기전시설물 점검표

점검 내용	점검 결과
￭ 변전설비
․각종 계전기 동작상태	이상 없음
․변성기 누유, 변색, 부식 여부	이상 없음
․밧데리 충전상태	해당사항 없음
․변압기 접속부위 정상 여부	해당사항 없음
․조작용구, 안전장구 비치 여부	해당사항 없음
￭ 접지사항
․분전반 접지 상태	이상 없음
․가로등주 접지 상태	이상 없음
￭ 차단기
․차단기(배선·누전) 작동 상태	이상 없음
․퓨즈 취부 상태	이상 없음
․오손 및 파손 여부	이상 없음
￭ 조명등 및 전열설비
․조명등, 비상조명등 작동 상태	이상 없음
․전열설비 작동상태	이상 없음

점검 내용	점검 결과
￭ 배관 배선
․접속 및 단말 처리 상태	이상 없음
․피복손상 및 접촉 여부	이상 없음
․지지방법 적정 여부	이상 없음
․이격거리 적정 여부	이상 없음
￭ 태양광 발전시설
․태양전지판 결선 상태	해당사항 없음
․접속반 전선 결속 상태	해당사항 없음
․인버터 동작 상태	해당사항 없음
․모니터링 정상 여부	해당사항 없음
․기타 접지상태 및 전광판 점등 상태	해당사항 없음
￭ 기 타 사 항

2017.  1.  24. (  화  )요일

점검자    직 :    기계7   성  명 :   이 기 억 (인)

직 :            성  명 :            (인)