설명절 대비 공원 기전시설물 점검표

점검 내용	점검 결과
￭ 변전설비
․각종 계전기 동작상태
․변성기 누유, 변색, 부식 여부
․밧데리 충전상태
․변압기 접속부위 정상 여부
․조작용구, 안전장구 비치 여부
￭ 접지사항
․분전반 접지 상태
․가로등주 접지 상태
￭ 차단기
․차단기(배선·누전) 작동 상태
․퓨즈 취부 상태
․오손 및 파손 여부
￭ 조명등 및 전열설비
․조명등, 비상조명등 작동 상태
․전열설비 작동상태

점검 내용	점검 결과
￭ 배관 배선
․접속 및 단말 처리 상태
․피복손상 및 접촉 여부
․지지방법 적정 여부
․이격거리 적정 여부
￭ 태양광 발전시설
․태양전지판 결선 상태
․접속반 전선 결속 상태
․인버터 동작 상태
․모니터링 정상 여부
․기타 접지상태 및 전광판 점등 상태
￭ 기 타 사 항

2017.  1.   . (    )요일

점검자    직 :            성  명 :            (인)

직 :            성  명 :            (인)