<설 치 사 진>

◉ 특고압변압기(TR-M1,TR-M2)2차측 SA설치                  점검일 : 2017.7.4.(화)

내용 : 안전공사(2015년) 정기점검 개선사항

1.변압기1호(TR-M1)설치전 (내용 : 2차측에 SA설치)	2. 변압기1호(TR-M1)설치중 (내용 : 2차측에 SA설치)	3. 변압기1호(TR-M1)설치후 (내용 : 2차측에 SA설치)
4. 변압기2호(TR-M1)설치전 (내용 : 2차측에 SA설치)	5. 변압기2호(TR-M1)설치후 (내용 : 2차측에 SA설치)	6. 재료: SA(2조) 부스바(2개) 접지선(35mm)