2016년 지령망 방송시스템 파워앰프 교체

○ 교체대상 서/안전센터 리스트

	종로	중부	용산	영등포	은평	강남	서초	강서	강동	마포	구로	관악	송파	양천	동작	서대문	강북	특수	예비	총계
소방서	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	17
안전센터	6	5	5	5	4	5	6	5	5	6	8	4	6	5	4	5	3	1	1	89
소방서	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	상황실	-		방재 센터
안전센터	세종로	무학	한강로	영등포	진관	삼성	반포	등촌	성내	신수	고일	관악	마천	양천	동작	연희	-	항공대	방재 센터
	신교	을지로	이태원	여의도	녹번	영동	방배	화곡	천호	염리	수궁	봉천	거여	신정	노량진	북가좌	우이
	종로	충무로	후암	당산	역촌	역삼	양재	발산	고덕	서교	고척	신림	방이	목동	상도	홍은	미아
	연건	회현	이촌	대림	수색	수서	서초	방화	암사	성산	구로	난곡	잠실	신월	백운	미근	삼각산
	신영	신당	서빙고	신길		개포	잠원	개화	길동	공덕	독산		운동장	신트리		구조대
	숭인						우면			상암	시흥		가락
											신도림
											공단

○ 설치일정

연번	설치장소		주 소	규 격	단위	수량	설치일정	비고
	소방서	안전센터
1	종로	상황실	종로구 종로1길 28 (종로구 수송동 146-2)	1200W	대	1	4/7	지령용
2		세종로	종로구 종로1길 28 (종로구 수송동 146-2)	600W	대	1	4/7	〃
3		신교	종로구 자하문로 93 (종로구 신교동 70-2)	600W	대	1	4/7	〃
4		종로	종로구 돈화문로 30 (종로구 묘동 59-5)	600W	대	1	4/7	〃
5		연건	종로구 대학로길 91 (종로구 연건동 34-2)	600W	대	1	4/7	〃
6		신영	종로구 진흥로 477 (종로구 신영동 1-4)	600W	대	1	4/7	〃
7		숭인	종로구 숭인동길 63 (종로구 숭인동 688)	600W	대	1	4/7	〃
8	중부	상황실	중구 퇴계로 394 (중구 무학동 43)	1200W	대	1	4/8	〃
9		무학	중구 퇴계로 394 (중구 무학동 43)	600W	대	1	4/8	〃
10		을지로	중구 을지로45길 43 (중구 신당동 251-7)	600W	대	1	4/8	〃
11		충무로	중구 충무로 11 (중구 충무3가 40-6)	600W	대	1	4/8	〃
12		회현	중구 소공로 30 (중구 회현동 2가33-1)	600W	대	1	4/8	〃
13		신당	중구 다산로길 8길 2 (중구 신당동 366-12)	600W	대	1	4/8	〃
14	용산	상황실	용산구 한강대로 167 (용산구 한강로 2가 2-89)	1200W	대	1	4/11	〃
15		한강로	용산구 한강대로 167 (용산구 한강로 2가 2-89)	600W	대	1	4/11	〃
16		이태원	용산구 이태원로 196 (용산구 이태원동 126-13)	600W	대	1	4/11	〃
17		후암	용산구 후암로 34 (용산구 후암동 244-54)	600W	대	1	4/11	〃
18		이촌	용산구 이촌로2가길 1 (용산구 이촌동 212-3)	600W	대	1	4/11	〃
19		서빙고	용산구 서빙고로67길 7 (용산구 서빙고동 122-6)	600W	대	1	4/11	〃
20	영등포	상황실	영등포구 문래로 197 (영등포구 영등포 4가 99)	1200W	대	1	4/22	〃
21		영등포	영등포구 문래로 197 (영등포구 영등포 4가 99)	600W	대	1	4/22	〃
22		여의도	영등포구 의사당대로 162 (영등포구 여의도동 48-3)	600W	대	1	4/22	〃
23		당산	영등포구 양평로 70-1 (영등포구 당산동6가 339-7)	600W	대	1	4/22	〃
24		대림	영등포구 도림로 212 (영등포구 신길동 440-61)	600W	대	1	4/22	〃
25		신길	영등포구 영등포로84길 31 (영등포구 신길동 454-11)	600W	대	1	4/22	〃
26	은평	상황실	은평구 통일로 962 (은평구 진관동 120)	600W	대	1	4/14	〃
27		진관	은평구 통일로 962 (은평구 진관동 120)	600W	대	1	4/14	〃
28		녹번	은평구 은평로 245 (은평구 녹번동 48-5)	600W	대	1	4/14	〃
29		역촌	은평구 갈현로 80 (은평구 역촌동 55-37)	600W	대	1	4/14	〃
30		수색	은평구 수색로 294 (은평구 수색동 330-1)	600W	대	1	4/14	〃
31	강남	상황실	강남구 태헤란로 629 (강남구 삼성동171-3)	1200W	대	1	4/28	〃
32		삼성	강남구 태헤란로 629 (강남구 삼성동171-3)	600W	대	1	4/28	〃
33		영동	강남구 도산대로 320 (강남구 논현동 92-1)	600W	대	1	4/28	〃
34		역삼	강남구 역삼로 236 (강남구 역삼동 771-2)	600W	대	1	4/28	〃
35		수서	강남구 광평로31길 6 (강남구 수서동 741-1)	600W	대	1	4/28	〃
36		개포	강남구 논현로10길 19 (강남구 개포동 1197-5)	600W	대	1	4/28	〃
37	서초	상황실	서초구 사평대로 67 (서초구 반포동 114-2)	1200W	대	1	4/27	〃
38		반포	서초구 사평대로 67 (서초구 반포동 114-2)	600W	대	1	4/27	〃
39		방배	서초구 남부순환로 2155 (서초구 방배동 481-9)	600W	대	1	4/27	〃
40		양재	서초구 동산로 9 (서초구 양재동 324-5)	600W	대	1	4/27	〃
41		서초	서초구 효령로 400 (서초구 서초동 1342-2)	600W	대	1	4/27	〃
42		잠원	서초구 서초중앙로 29길 6 (서초구 반포동45-3 )	600W	대	1	4/27	〃
43		우면	서초구 남부순환로340길 29 (서초구 서초동 393)	600W	대	1	4/27	〃
44	강서	상황실	강서구 양천로 550 (강서구 등촌동 630-2)	1200W	대	1	4/19	〃
45		등촌	강서구 양천로 550 (강서구 등촌동 630-2)	600W	대	1	4/19	〃
46		화곡	강서구 까치산로 49 (강서구 화곡본동61-8)	600W	대	1	4/19	〃
47		발산	강서구 강서로 329 (강서구 내발산동667-1)	600W	대	1	4/19	〃
48		방화	강서구 금낭화로26길 10 (강서구 방화동 821)	600W	대	1	4/19	〃
49		개화	강서구 개화동로19길 8 (강서구 개화동 559-15)	600W	대	1	4/19	〃
50	강동	상황실	강동구 성내로 39 (강동구 성내동 541)	1200W	대	1	5/2	〃
51		성내	강동구 성내로 39 (강동구 성내동 541)	600W	대	1	5/2	〃
52		천호	강동구 진황도로 37 (강동구 천호동 166-112)	600W	대	1	5/2	〃
53		고덕	강동구 양재대로156길 133 (강동구 고덕동 494-1)	600W	대	1	5/2	〃
54		암사	강동구 올림픽로 815 (강동구 암사동 505-9)	600W	대	1	5/2	〃
55		길동	강동구 천중로 215 (강동구 길동 344-4)	600W	대	1	5/2	〃
56	마포	상황실	마포구 창전로 76 (마포구 신수동 100-5)	1200W	대	1	4/12	〃
57		신수	마포구 창전로 76 (마포구 신수동 100-5)	600W	대	1	4/12	〃
58		염리	마포구 토정로37길 27 (마포구 염리동 174-19)	600W	대	1	4/12	〃
59		서교	마포구 양화로 60 (마포구 서교동394-42)	600W	대	1	4/12	〃
60		성산	마포구 월드컵북로 240 (마포구 성산동 448)	600W	대	1	4/12	〃
61		공덕	마포구 만리재옛길 82 (마포구 공덕동29-7)	600W	대	1	4/12	〃
62		상암	마포구 월드컵로42길 34 (마포구 상암동 1677)	600W	대	1	4/12	〃
63	구로	상황실	구로구 경인로 408 (구로구 고척동 63-12)	1200W	대	1	4/20	〃
64		고일	구로구 경인로 408 (구로구 고척동 63-12)	600W	대	1	4/20	〃
65		수궁	구로구 오리로 1285 (구로구 궁동 285)	600W	대	1	4/20	〃
66		고척	구로구 고척로 195 (구로구 고척동 165-5)	600W	대	1	4/20	〃
67		구로	구로구 구로동로 175 (구로구 구로동 409-60)	600W	대	1	4/20	〃
68		독산	금천구 시흥대로 386 (금천구 독산동 1030)	600W	대	1	4/20	〃
69		시흥	금천구 시흥대로45길 31 (금천구 시흥동 988-15)	600W	대	1	4/20	〃
70		신도림	구로구 경인로59길 57 (구로구 신도림동 416-36)	600W	대	1	4/20	〃
71		공단	구로구 디지털로34길 56 (구로구 구로동 812)	600W	대	1	4/20	〃
72	관악	상황실	관악구 관악로 97 (관악구 청룡동 1593-3)	1200W	대	1	4/26	〃
73		관악	관악구 관악로 97 (관악구 청룡동 1593-3)	600W	대	1	4/26	〃
74		봉천	관악구 은천로 54 (관악구 은천동 936-1)	600W	대	1	4/26	〃
75		신림	관악구 봉천로 202 (관악구 신림동 1444-21)	600W	대	1	4/26	〃
76		난곡	관악구 난곡로 243 (관악구 미성동 757-5)	600W	대	1	4/26	〃
77	송파	상황실	송파구 오금로 51길 56 (송파구 마천동 29-1)	1200W	대	1	5/3	〃
78		마천	송파구 오금로 51길 56 (송파구 마천동 29-1)	600W	대	1	5/3	〃
79		거여	송파구 마천로 329 (송파구 마천동 307-11)	600W	대	1	5/3	〃
80		방이	송파구 강동대로 286 (송파구 방이동 89-3)	600W	대	1	5/3	〃
81		잠실	송파구 석촌호수로 151 (송파구 잠실동 44-5)	600W	대	1	5/3	〃
82		운동장	송파구 올림픽로 25 (송파구 잠실동 10)	600W	대	1	5/3	〃
83		가락	송파구 양재대로 932 (송파구 가락동 600)	600W	대	1	5/3	〃
84	양천	상황실	양천구 목동서로 180 (양천구 목동 919-6)	1200W	대	1	4/21	〃
85		양천	양천구 목동서로 180 (양천구 목동 919-6)	600W	대	1	4/21	〃
86		신정	양천구 신월로 268 (양천구 신정3동1191-4)	600W	대	1	4/21	〃
87		목동	양천구 안양천로 1139 (양천구 목동 900-11)	600W	대	1	4/21	〃
88		신월	양천구 남부순환로 448 (양천구 신월동 206-3)	600W	대	1	4/21	〃
89		신트리	양천구 신정로 238 (양천구 신정동 1294-8)	600W	대	1	4/21	〃
90	동작	상황실	동작구 여의대방로16길 55 (동작구 신대방동 460-19)	1200W	대	1	4/25	〃
91		동작	동작구 여의대방로16길 55 (동작구 신대방동 460-19)	600W	대	1	4/25	〃
92		노량진	동작구 노량진로 187 (동작구 노량진동 153-18)	600W	대	1	4/25	〃
93		상도	동작구 국사봉1길 17 (동작구 상도동 324-21)	600W	대	1	4/25	〃
94		백운	동작구 사당로 63 (동작구 상도동 106)	600W	대	1	4/25	〃
95	서대문	상황실	서대문구 연희로 182 (서대문구 연희동 76-12)	1200W	대	1	4/15	〃
96		연희	서대문구 연희로 182 (서대문구 연희동 76-12)	600W	대	1	4/15	〃
97		북가좌	서대문구 증가로 242 (서대문구 북가좌동 333-9)	600W	대	1	4/15	〃
98		홍은	서대문구 홍은중앙로 83 (서대문구 홍은동 11-854)	600W	대	1	4/15	〃
99		미근	서대문구 통일로 113 (서대문구 미근동 165)	600W	대	1	4/15	〃
100		구조대	서대문구 연희로 182 (서대문구 연희동 76-12)	600W	대	1	4/15	〃
101	강북	우이	강북구 삼각산로 111 (강북구 수유동 605-347)	600W	대	1	4/18	〃
102		미아	강북구 도봉로 125 (강북구 미아동 327-2)	600W	대	1	4/18	〃
103		삼각산	강북구 솔샘로 208 (강북구 미아동 1353-6)	600W	대	1	4/18	〃
104	특수 구조단	항공대	강서구 하늘길 84 (강서구 오곡동 1번지)	600W	대	1	4/19	〃
105	방재센터		중구 퇴계로26가길 6 (예장동 산 4-5)	1200W	대	1		〃
				600W	대	1