고장 소방용수 안내표지 설치 결과보고

공릉119안전센터

○ 설치 대상 :    5개소

○ 설치 결과(설치  2 개소,  미설치 3 개소)

- 미설치 개소(기보수 2 개소,설치불가 1개소)

연번	식별	관리번호	위 치	설치결과	비고
1	지상식	3407호	노원구 동일로1107 한신면옥앞 (구. 공릉동 323-1)	보수	보수함
2	지상식	3172호	노원구 동일로1029 농협앞 (구.공릉동 576-25)	설치	설치
3	지하식	3132호	노원구 공릉동 502-24	설치	설치
4	지하식	3413호	노원구 공릉동 236-8	미설치	뚜껑개방불
5	지하식	3004호	노원구 공릉동 333-15	보수	보수완료
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

○ 설치 사진

○ 관리번호 : 3407호	○ 관리번호 : 3172호
보수됨(지상식)
○ 관리번호 : 3132호	○ 관리번호 : 3413호
	뚜껑개방불.설치장소없음
○ 관리번호 : 3004호
보수완료(지하식)