설 명절 화재 발생 현황 및 예방요령

□ 화재 현황

○ 최근 5년간(’16년~’20년) 설 명절 화재 사고 총 2,871건(일평균 144건) 발생

- 인명피해는 148명(사망 35명, 부상 113명)이며, 주택(89명, 60%/ 사망 29, 부상 60),다중이용시설(36명, 24%/ 사망 8, 부상 28)에서 대부분 발생

◈ 최근 ’5년 화재현황(평시: 설 연휴)

► 1일 평균 화재건수: ’16년(119건:223건), ’17년(121건:121건), ’18년(115건:176건), ’19년(110건:102건), ’20년(106건:91건)

► 1일 평균 사망자: ‘16(0.8명:2.3명), ’17년(0.9명:0.8명), ’18년(1.0명:0.8명), ’19년(08명:1.3명), ’20년(1.0명:3.8명)

※  설연휴: ’16.2.7.∼10.(4일), ’17.1.27.∼30.(4일), ’18.2.15.∼18.(4일), ’19.2.3.∼6.(4일), ’20.1.24.∼27.(4일)

- (발생장소) 물류·판매·업무시설 등 다중이용시설(28%), 단독주택(20%), 공동주택(13%), 임야(12%), 자동차·철도(6%), 기타(21%) 順

- (발생원인) 부주의(담뱃불, 불씨방치, 쓰레기, 음식조리/60%), 전기(단락, 단선, 과부하/18%), 미상(9%), 기계적요인(과열, 정비불량/8%) 順

< 최근 5년간(’16~’20)간 설 연휴기간(4일간) 화재발생 및 인명피해 현황 >

○ 최근 5년(’16년~’20년)간 1일 평균 114건에 비해, 설 연휴 기간은 약 26% 많은 144건 발생, 설 연휴기간 특별관리 필요

< 주요 사례 >

❖ 대구서문시장(‘16.11.30.(수), 02:08): 원인-노후된 전선 노출로 합선, 피해: 부상 3명, 재산 469억원(전체점포 679개 점포소실)

❖ 여수수산시장(‘17.1.15.(일), 02:29): 원인-1층 콘센트 전선 단락 착화, 피해: 재산 16.7억원(120개중 116개 점포소실)

❖ 밀양세종병원(‘18.1.26.(금), 07:32): 원인-콘센트용 전기배선 합선, 피해: 총 194명(사망 47명, 부상 147명), 재산 4.5억원

❖ 대구대보사우나(’19.2.19(화), 07:11): 원인-콘센트 플러그단자 불꽃발생, 피해: 사망2, 부상88명, 재산 3억원

❖ 동해토바펜션(‘20.1.25.(토), 19:46): 원인- 숙박시설 가스누출, 피해: 사망6, 부상3명, 재산 0.22백만원

□ 화재사고 예방요령

< 주택 >

○ 가스레인지, 전기레인지 등 요리 중 주방을 장시간 비우지 맙시다.

○ 집안에서는 가급적 담배를 피우지 말고, 가연성 물질 주변은 피합시다.

○ 전열기구 사용시에는 하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 접속시켜 사용하지 맙시다.

○ 화목난로 주변에 가연물을 적치 하거나 타고 남은 재를 방치하지 말고 소화기를 비치합니다.

< 아파트 >

○ 이웃으로 통하는 발코니 비상문 또는 비상 칸막이벽이 있는지 확인하고 통행을 막지 않도록 물건을 적재하지 맙시다.

○ 완강기 등 대피기구 사용법을 익혀두고 대피로를 확인해 둡니다.

< 시장·점포 >

○ 소화기, 스프링클러 등 소방시설을 완비하고 자체점검을 철저히 합니다.

○ 전기시설을 함부로 설치하거나 무질서한 전기배선을 하지 않습니다.

○ 가급적 이동식 전열기구나 난방기기를 사용하지 않습니다.

○ 야간에 자위소방대를 운영하여 취약시간에 정기순찰을 실시합니다.

< 다중이용시설 >

○ 대피 통로에 적재물을 적치하지 말고, 비상구에 시건장치를 하지 맙시다.

○ 스프링클러·소화기 등 소화시설에 대해 작동 여부를 확인합니다.

○ 방화문이 자동으로 닫히는지 확인하고, 작동 반경내 장애물을 설치 하지 않습니다.

○ 화재감지기, 비상방송, 자동화재탐지설비 작동여부를 확인 합니다.

참 고		최근 5년(’16∼’20년) 간 설 명절 화재 현황 ※ ‘16.2.7.∼10.(4일), ’17.1.27.~30.(4일), ’18.2.15.∼18.(4일), ‘19.2.3.~6.(4일), ’20.1.24.∼27.(4일)

□ 전체 화재건수

구 분	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비고
합 계	2,871	910	487	704	406	364
주택, 다중이용시설	1,746	449	339	393	321	244
선박항공	5	1	0	1	1	2
임 야	360	177	27	130	10	16
자동차, 철도	186	49	34	40	30	33
기타(쓰레기등)	574	234	87	140	44	69

□ 주택, 다중이용시설 화재건수

구 분	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비고
합 계	1,746	449	339	393	321	244
단독주택	536	152	111	118	90	65
공동주택	289	67	47	56	54	65
숙박시설	34	6	8	9	8	3
공장시설	89	21	21	15	25	7
기타 다중이용시설	798	203	152	195	144	104

□ 전체 인명피해 현황

구 분	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비고
합 계	148	33	22	32	23	38
사 망	35	9	3	3	5	15
부 상	113	24	19	29	18	23

□ 화재발화 요인

구 분	합 계	2016	2017	2018	2019	2020	비고
합 계	2,871	910	487	704	406	364
전기적	528	108	124	109	115	72
기계적	230	52	60	45	41	32
부주의	1706	646	228	462	177	193
미 상	256	72	47	57	43	37
기 타	151	32	28	31	30	30