[붙임 1]

다중이용시설  안전점검결과

( 은 평 구 )

□ 다중이용시설 추진현황

[단위 : 개소]

구 분	대상	점검결과		부적합 조치내용
		적합	부적합	계	허가 취소	영업 정지	과태료	시정 지시	현지 시정	고발	기타
계	21	19	2	2				1	1
대형점	6	5	1	1				1
백화점
쇼핑(도매)센터
여객자동차터미널
철도역사
관광호텔	1	1
종합병원	2	2
고속도로 휴게소
청소년 수련시설
시장	10	9	1	1					1
기타(공항여객청사,종합유원시설 등)
CNG충전소	2	2

※ 변동(증.감)이 있는 경우 조정 후 시행하여 주시기 바랍니다.

□ 지적업소 조치내역

업체명	시설명	지 적 사 항	조치내역	비 고
대림시장	고모네분식외1	- 가스누출경보기 전원차단	현지시정	조치완료
이마트응암점	지하1층 즉석 조리실외1	- 가스차단기 전기배선불량 - 소화기 충전불량	시정지시	조치완료