설 연휴 대비 화재예방대책 추진결과 보고(서울본부)

□ 소방특별조사

○ 대   상 : 418개소

○ 인    원 : 76개반  850명 (소방 850)

○ 결  과

구분	대상	결과		조치사항					현지 시정
		양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	418	397	21	21	16	-	5	-	120
시 장	144	138	6	6	6				67
대형마트	44	42	2	2	1		1		9
전 문 점	20	19	1	1	1
백 화 점	30	28	2	2					9
쇼핑센터	26	25	1	1	1		2		7
영화상영관	38	36	2	2	2				7
여객터미널	10	10							2
공항시설	29	29							4
항만시설	-	1
찜질방	76	69	7	7			2		15
기 타	-

○ 세부 불량 내역

- (과태료) : 비상구 앞 장애물 적치 4개소, 피난·방화시설 훼손 1개소

- (시정보완명령) : 유도등 점등불량, 감지기 불량, 소화기구 불량 등 16개소)

□ 화재취약대상 찾아가는 나눔행정 실현

○ 쪽방촌 안전점검 등 추진 실적

쪽방촌 안전점검					기초소방시설 보급(개소)					소방안전교육(명)
개소	참연인원(명)				계	쪽방	비닐하우스	사회복지시설	기타	계	쪽방	비닐하우스	사회복지시설	기타
	소방	전기	가스	기타
449	183	18	6	22	1,481	52	12	39	1,378	4,327	734	48	831	2714

○ 안전확인 스티커 등 배부 실적

계	안전확인스티커(개소)	주택용 소방시설 설치 의무전단지(개소)
19,305	10,976	8,329

□ 비상구 등 피난․방화시설 자율안전환경 조성

○ 안전 픽토그램 보급 실적

계	공동주택 경량칸막이	추락위험 다중이용업소	물건적치 금지
29,910	13,146	7,309	9,455

○ 비상구 등 안전관리

비상구 신고포상제				홍보동영상 홍보 실적
신고건수	처리건수			계	전광판	유선방송	기타
	과태료	행정명령	이상없음
				37,619	33,589	647	3,383

□ 소화기 비치 방법 개선

보이는 소화기				소화기 표지 부착 높이 개선
계	쪽방	전통 시장	소방차 통행 곤란지역	계	백화점	대형 마트	영화관	기타
1,946	25	889	1,032	291	16	107	17	151

□ 기타

○건축공사장 자율안전관리 유도(서울본부)

- 기 간 : 2016.1.14.~1.29.

- 대 상 :  건축공사장 중 10% 이상

- 결 과

임시소방시설 설치 현장확인			용접작업시 주의사항 등 화재예방안내
대상	양호	불량	대상	인원
283	283	0	354	1,053

○로드FC 소방안전대책 추진(중부소방서)

- 일 시 : 2016.1.31.(일) 17:00~ 23:00

- 장 소 : 장충체육관

- 내용

▪소방력 배치 : 펌프차 1대, 인원 5명

▪행사장 내․외부 안전순찰 : 안전조치 1건

▪유사시 긴급대응체계 구축 등

○고물상 소방안전대책 추진(강동소방서)

- 기 간 : 2016.1.18.(월) ~ 29.(금)

- 대 상 : 27개소(300㎡이상 4개소, 300㎡미만 23개소)

- 내 용

▪소방안전관리 실태조사 및 소방안전관리카드 작성

▪기초소방시설 보급 및 점검

▪관계인 참여형 현지적응훈련 실시 등