성동지대 정화조 오수관 및 펌프 수리사진

(1) 오수관 교체

(2) 오수관 교체 후 주변 정리

3) 신품 양수모터(2.2kwＸ3마력Ｘ1개)          4) 양수모터 교체완료