“도시철도 최고의 기업. 일등 Metro”
		서울메트로
수신	수신자 참조
(경유)
제목	성수역 교각 하부 수제화 공동판매장 추가 설치 협조 요청에 따른 회신

1. 관련문서

가. 서울시 경제정책과-8671호(2015.06.23.) : 성수역 교각 하부 수제화 공동판매장 추가 설치 협조 요청

나. 성동구 지역경제과-19541호(2015.06.22.) : 성수역 교각 하부 수제화 공동판매장 확대 설치계획 알림

2. 귀 청에서 추가설치 예정인 성수역 교각 하부 수제화 공동판매장은 지하철 2호선 성수역사 및 본선 교각 하부를 일부 점용하여 설치되는 관계로, 수제화 매장 추가설치에 따른 지하철 성수역사 운영 및 구조물 유지관리에 지장이 발생할 수 있으므로, 아래의 조건(준수)사항이 반드시 이행되어 지하철 운영상 문제가 발생되지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공동판매장 추가설치 요청 현황(8개소)

구 분	위 치	설치요청 개소	비고
2구역	성수역사 2번(외선측) 출입구 하부	1	서울시 경제정책과 방침서 구역 기준
3구역	성수역사(내선측) P14~18	4
4구역	뚝섬~성수(내선측) P38~40	3

나. 조건(준수)사항

1) 수제화 공동판매장 추가 설치로 발생하는 모든 제반사항(손해배상, 비용발생, 민원발생 등)은 원인자 부담원칙에 의거하여 처리(부담)하셔야 합니다.

2) 수제화 공동판매장 추가 설치 위치가 성수역사 직하부임을 고려하여 화재발생시, 역사 및 본선구조물에 피해가 최소화 되도록 관련법규에 의한 소방시설 설치(전열기 사용 관리, 소화기 비치, 종사자 화재예방 교육 등) 및 사용자재는 난연성 재료를 사용하시기 바랍니다.

3) 지하철 구조물 및 시설물의 원활한 안전점검 및 유지관리에 지장이 초래되지 않도록 구조물과 최대한 이격 설치하여 주시기 바랍니다.

4) 수제화 공동판매장 추가 설치에 필요한 전력공급은 외부에서 별도로 공급받아 운영하시기 바랍니다.

5) 향후 성수역사 기능유지 및 시설개선을 위하여 개·보수공사 필요시 적극 협조하여야 하며, 부득이 「수제화 공동판매장 추가 설치」의 축소 및 폐쇄가 수반될 경우 이를 조건 없이 수용하여야 합니다.

6) 수제화 공동판매장이 다중이용시설 하부에 설치됨을 감안하시어 귀 청에서 공동판매장이 철저한 유지관리가 이루어 질 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, 또한 매장 추가 설치로 인하여 역사미관이 저해되지 않도록 주변 환경관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

※공사준공시 유지관리기관(부서) 연락망 부착

7) 아울러, 2014.4.18일 서울시 감사담당관실에서 시행한 「지하철시설물안전 관리실태긴급점검」 에서 기존 운용중인 “판매장(1번 출입구옆  FROM SS) 설치에 따른 하부교각 배수관 점검을 할 수 없어 대책마련이 필요” 하다고 지적된 점 등을 고려하여, 금회 「수제화 공동판매장 추가 설치」공사 시행시에는 반드시 시설물 유지관리(점검)부서와사전협의·사후점검을 시행하여 고가구조물 유지관리, 배수관 및 역사 피뢰침 접지함 등지하철 시설물의 각종 점검 및 보수에 지장이 없도록 설치하여 주시기 바랍니다.

※ 서울메트로 분야별 사전점검(협의) 담당부서 안내

- 고가(토목)구조물 관리분야 : 제1토목(신정)관리소 (☏ 6110-6950~1)

- 건축시설물 관리분야 : 제2건축(성수)관리소 (☏ 6110-1600~2)

- 역사 피뢰침 접지함 분야 : 제3전기(구의)관리소 (☏ 6110-1480~2)

.  끝.

							서울메트로사장
수신자					서울특별시 경제진흥본부 창조경제기획관 경제정책과(경제정책과장),서울특별시 성동구 기획재정국 지역경제과(지역경제과장)
과장										부장(업무대행)										토목관리팀장									시설처장34
협조자				건축관리팀장
시행			시설처-6359									(	2015.07.03.					)		접수			경제정책과-9177								(	2015.7.3.					)
우	137-712					서울특별시 서초구 효령로 5(방배동)															/			www.seoulmetro.co.kr
전화		6110-5564						/전송			6110-5349					/	yjpark337@seoulmetro.co.kr												/	대시민공개