화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 6. 6. (금요일) 02:14
발화장소	광진구 자양4동 236-90번지 옆 골목
대 상 명	건물 외벽
건물구조	양식 철근조 4층 1동
원 인	부주의		화재종류	기타화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 20만원 부동산 : 41만원 ※ 양식 철근조 4층 1동 8호, 1층 3호 외벽 연면적 486.5㎡중 외벽 7.0㎡ 그을림
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(02:14), 완진(02:16), 귀소(02:35)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 4명 (물탱크2, 구급 2)
		차량 : 총 2대 (물탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방장	박영상	물탱크 운전
	소방사	강준걸	물탱크 경방
	소방장	김남연	구급차 운전
	소방교	이상수	구급대원
소방용수		물탱크차내 충수된 용수.

3. 임무별 활동상황

펌프차	- 현장 도착하여 확인한바 자양4동 236-90번지옆 골목에서 쓰레기 화재발생하여 화염과 연기가 보이는 상황 - 진압대원은 현장 도착 즉시 물탱크차로부터 45mm수관 2본을 전개하여 화재를 진압함. - 완진을 확인 후 갈코리를 이용하여 잔화정리에 주력하고 현장 주변 안전조치를 취한 후 현장 지휘대에 인계하고 현장에 사용한 장비등을 정리하여 철수함.
구급차	- 구급대원 현장도착하여 화재현장 경방요원으로서 화재진압 실시함. - 물탱크차량 부서통제 및 요구급자 유무 파악 - 완진을 확인 후 출동대비를 위하여 센터 귀소함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 야간 도로 협소 및 주정차량으로 인한 소방차량 진입 및 부서에 장애요인

◊ 인체에 해로운 유독가스에 대원이 직접적으로 노출

◊ 화재경방요원 부족으로 인한 소방력 부족

◊ 화재상황 방치 시 인근 주택으로의 연소 확대의 우려

○ 대  책

◊  현장지휘자는 현장의 특성을 파악하여 연속확대로 인한 대형 화재의 위험이 가능성이

있는지 판단하여 적절한 진압작전 및 부서 배치에 주의

◊  개인 안전 장구, 특히 공기호흡기 및 면체 착용으로 오염물질로부터 노출되는 대원의

안전 확보

◊  출동부대편성 및 개인안전장구 확보로 소방력 확보

◊ 경찰 등 관계자에 의한 교통통제로 활동 대원의 안전 확보

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도