화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 6. 20. (금요일) 00:51
발화장소	광진구 뚝섬로30가길 5-1(자양동 47-12) 2층 주택 베란다
대 상 명	47-12번지 2층
건물구조	양식 철근콘크리조 3/1층 연면적 185.94 ㎡ 바닥면적 46.08㎡
원 인	조사중		화재종류	주택화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 0만원 부동산 : 50만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(00:51), 완진(01:00), 귀소(01:45)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 8명 (펌프4,물탱크1, 구급 3)
		차량 : 총 3대 (펌프1,물탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)
	소방장	천민호	관창수(펌프)
	소방장	서보권	관창보조(펌프)
	소방장	이재청	운전원(펌프)
	소방교	이희영	운전원(탱크)
	소방장	권영복	구급대원
	소방사	박영화	구급대원
	소방사	김진우	운전원(구급)
소방용수		펌프차내 충수된 용수.

3. 임무별 활동상황

펌프차	- 현장 도착하여 확인한바 자양4동 74-12번지 주택2층 베란다에서 화재가 발생하여 화염과 연기가 보이는 상황 - 펌프차량 운전원은 골목길 현장진입이 불가하여 화재현장 75m 부근위치에 부서하여 송수 작업에 임함 - 진압대원은 현장 도착 즉시 펌프차로부터 40mm수관 7본을 전개하여 화재를 진압함. - 완진을 확인 후 갈코리를 이용하여 천정확인등 잔화정리에 주력하고 현장 주변 안전조치를 취한 후 현장 지휘대에 인계하고 현장에 사용한 장비등을 정리하여 철수함.
탱크차	- 탱크차량 운전원은 펌프차량에 소방용수 공급 및 소방용수 점유, 주변 교통통제 활동에 임함
구급차	- 구급대원 현장도착하여 환자유무 파악 및 수관전개보조 등 진압활동 보조

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 시장골목길 및 진입로가 협소하여 현장직근 차량부서가 곤란하였음

◊ 직근집입 불가에 따른 원거리 부서로 수관전개 및 진압작전에 애로사항있음

◊ 주택 밀집지역으로 화재상황 방치 시 시장등 인근 주택으로의 연소 확대의 우려

◊ 최성기 시 건물 붕괴 등 소방대원의 부상 등 위험요인 상존

○ 대  책

◊  현장지휘자는 현장의 특성을 파악하여 연속확대로 인한 대형 화재의 위험이 가능성이

있는지 판단하여 적절한 진압작전 및 부서 배치에 주의

◊  개인 안전 장구, 특히 공기호흡기 및 면체 착용으로 유독물질로 부터 노출되는 대원의

안전 확보

◊  출동부대편성 및 개인안전장구 확보로 소방력 확보

◊ 지속적인 훈련등으로 사전대비 철저

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도