화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 07. 07. (월요일) 10:51
발화장소	주택 거실 내 정수기
대 상 명	광진구 자양동 227-112번지 주택1층
건물구조	양식 세면벽돌조
원 인	부주의		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 300 만원 부동산 : 100 만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(10:51), 완진(10:59), 귀소(11:25)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 능동로 → 아차산로 → 자양번영로 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 10명 (펌프 5, 탱크 2, 구급 3)
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1,구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	나종성	현장지휘(펌프)	소방장	이영중	구급반장
	소방장	김경화	관 창 수(펌프)	소방사	한철호	구급대원
	소방장	전형관	관창보조(펌프)	소방위	권영석	구급운전
	소방사	박일용	관창보조(펌프)
	소방장	최정호	운 전 원(펌프)
	소방사	민재연	관창보조(탱크)
	소방교	박은수	운 전 원(탱크)
소방용수		펌프차 운전원이 펌프차량에 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	현장 도착하여 확인한 바 거실 내 정수기에서 불꽃과 연기가 발생하고 있어 우선 전원을 차단하고 호스를 연장하여 화재를 진압함. 동시에 창문을 열어 환기를 하고 다시 한번 내부 요구조자가 있는지를 확인함.
탱크차	소화전을 점유하고 펌프차에 보수함과 동시에 차량 통제 실시함.
구급차	구급차는 원활한 작업을 위해 차량 통제 및 보수작업 같이 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 전기제품이라 감전의 위험이 있음

◊ 가전집기가 밀집되어 있어 연소확대의 우려 있음

◊ 좁은 골목으로 소방차량의 진입에 어려움 있음

○ 대  책

◊ 화재대응 매뉴얼을 숙지하여 전원차단을 실시함.

◊  평상시 소통 훈련등을 통한 소방차량 진입이 원활하게 함.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도