화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 07. 13. (일요일) 13:37
발화장소	건물 옆 외벽 계량기
대 상 명	광진구 자양동 846-9번지
건물구조	양식 철근콘크리트조 4/2 1동
원 인	전기적요인		화재종류	전기화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 50 만원 부동산 : 10 만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(13:37), 완진(13:42), 귀소(14:25)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 7명 (펌프 5, 탱크 2)
		차량 : 총 2대 (펌프 1, 탱크 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	한병운	현장지휘(펌프)
	소방장	강효석	관 창 수(펌프)
	소방장	최인수	관창보조(펌프)
	소방사	이준	관창보조(펌프)
	소방장	박영상	운 전 원(펌프)
	소방사	강준걸	관창보조(탱크)
	소방장	최광문	운 전 원(탱크)
소방용수

3. 임무별 활동상황

펌프차	현장 도착하여 확인한 바 1층 입구 옆 외벽 계량기에서 불꽃, 스파크 및 검은 연기 발생이 많이 되고 있는 상태였음. 계량기 몸체의 틈을 빠루를 이용해 벌리고 소화기 분말 방사하여 화재진압함. 만약의 상황을 대비해 소화기를 배치하고 한전이 올 때까지 주변을 통제함. 한전직원 현장 도착해서 상황설명 및 현장 인계하고 귀소함
탱크차	펌프차량 후면에 차량 부서 후 민간인 및 차량 통제 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 좁은 골목에 주·정 차량으로 인한 소방차량 진입 애로사항 발생

◊ 주간 진입도로 상 다수의 자전거 주차로 인하여 진입도로가 더욱 좁아짐

○ 대  책

◊ 지속적인 소방통로 확보 훈련을 통한 범국민적인 캠페인 전개

◊  지리 및 소방용수조사 시 불법 주정차량 단속 실시

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도