화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 09. 22. (월요일) 22:08
발화장소	1층 식당
대 상 명	성동구 성수동2가1동 648-3번지 1층 식당
건물구조	철근 콘크리트조
원 인			화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 200 만원 부동산 : 150 만원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(22:08), 완진(22:20), 귀소(22:46)
출동경로	성수119안전센터 → 뚝섬길 → 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 8명 (펌프 4, 탱크 2, 구급 2)
		차량 : 총 3대 (펌프 1, 탱크 1, 구급 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)	소방사	박영화	구급대원
	소방위	이영중	관 창 수(펌프)	소방사	신인철	구급운전
	소방교	유준연	관창보조(펌프)
	소방장	이재청	운 전 원(펌프)
	소방사	김진우	관창보조(탱크)
	소방교	이희영	운 전 원(탱크)
소방용수	060151호	탱크차 운전원이 펌프차량에 보수 실시함.

3. 임무별 활동상황

펌프차	성동구 성수2가 1동 648-3번지 1층 주방화재 수보 즉시 우리 안전센터 전 차량 현장으로 출동함. 현장인근에서 연기와 불꽃을 관측하였으며 차량을 화재현장에 부서 후 차량에서 내려 수관연장을 실시하려던 중 내부에 사람이 아직 있다는 정보를 확인하여 화재현장(1층 식당)으로 들어가 내부에서 호스로 물을 뿌리고 있던 요구조자 1명을 발견하여 급히 외부로 피난조치 후 성수 구급대에 인계 후 수관을 1층 화점(식당)으로 연장하여 화점에 방수 실시 및 진화함. 1차 진화를 완료 후 1층 식당 주변에 인명검색 및 연소 확대 등을 확인하여 필요한 조치 후 식당 내 잔화제거 실시하여 완진함.
탱크차	펌프차량 후미에 차량을 부서 후 주변 소화전 점령하여 펌프차량에 중계 실시함.
구급차	화재현장 인근에 차량 부서 후 현장대기 중 성수대에서 인계받은 요구조자를 인근병원이송 하던 중 요구조자의 이송거부로 다시 현장으로 이송함. 주변통제 및 중계방수 협력 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 출동로가 협소하고 야간 불법 주․정차된 차량으로 인해 진입장애가 있음.

◊ 가게 내 LP가스통이 있어 화재 확대 시 위험요인으로 작용됨.

◊ 1층 식당애 닥트가 있어 화재가 상층으로 급격히 연소할 우려 있음.

○ 대  책

◊ 평상시 소통 훈련 등을 통한 소방차량 진입이 원활하게 되도록 함.

◊  화재 발생 시 내부 위험물을 사전에 파악하고 제거 및 차단 등의 선 조치를 취한 후

이동시켜 안전하게 작업을 실시한다.

◊ 닥트로 화재가 확대될 경우를 대비하여 닥트부근을 집중 방수하여 화재 확대를 예방한다.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도