화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 2. 9. (월요일) 16:56
발화장소	광진구 자양동 4-5번지 원룸 201호
대 상 명
건물구조	양식 철근콘크리트 연와조 1동 4/1
원 인	조사중		화재종류	건물내 화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	피해액 : 200만원
기 상	날씨 : 흐림

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(16:57), 완진(17:05), 귀소(17:40)
출동경로	성수119안전센터→동2로→양꼬치거리→현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 :
		차량 :
	관 할 대	인원 : 총 4명 (펌프 4)
		차량 : 총 1대 (펌프 1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	박현수	현장지휘(펌프)
	소방위	이영호	관 창 수(펌프)
	소방위	이준경	관창보조(펌프)
	소방장	유은귀	운 전 원(펌프)
소방용수		보수하지 않음

3. 임무별 활동상황

펌프차	화재는 광진구 자양동 4-5번지 4층 중 2층 원룸 싱크대에서 발생한 화재로 화재 수보 즉시 현장으로 출동함. 현장에 도착한바 2층 창문에서 연기 관측함. 건물 외부에서는 불꽃이 보이지 않아 수관을 연장하여 내부로 진입. 확인한바 주방 싱크대위 전기렌지에서 화재가 발생.즉시 화재를 진압하는 동시에 인명검색 실시함. 기타 안전조치(환기 및 염화칼슘 뿌림) 후 귀소함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 상기 지역은 유동인구와 주차한 차량이 많은 곳으로 차량 부서 후 수관연장 등 작업        을 함에 있어 현장활동에 지장이 있음

◊ 혹한의 날씨로 인해 소화수 사용시 물이 금방 얼게 되어 노면 결빙으로 인해

안전사고가 발생할 수 있음.

○ 대  책

◊ 유동인구가 많은 곳이므로 초기 FIRE LINE을 신속히 설치하여 작업구획 확보 및

시민들의 안전을 확보한다.

◊  염화칼슘 등을 미리 준비하여 노면 동결에 적극적으로 대응하여 안전사고를 방지한다.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도