화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2017. 1. 26.(목) 05:25
발화장소	광진구 아차산로36길 39 자양우성7차아파트
대 상 명	자양우성아파트 701동 102호
건물구조
원 인	전기적 요인 추정		화재종류	보일러 수도배관 화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 1,000,000원 부동산 : 1,500,000원
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(05:27), 완진(05:41), 귀소(06:10)
출동경로	뚝섬로→능동로10길→아차산로36길→현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 55명(소방50, 경찰5)
		차량 : 총 16대(소방14, 경찰2)
	관 할 대	인원 : 총 7명 (펌프 5, 탱크 2)
		차량 : 총 2대 (26호, 36호)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	허 은	현장지휘(펌프)	소방위	임석정	펌프차 운전
	소방장	정종필	관 창 수(펌프)	소방교	고정석	탱크차 운전
	소방장	윤영근	관창보조(펌프)
	소방교	김무진	관창보조(탱크)
	소방사	이요한	관창보조(펌프)
소방용수		탱크차

3. 임무별 활동상황

펌프차	차량이 단지 안으로 진입하여 부서 후 관계자 안내를 받아 확인한바 701동 102호 보일러실에서 연기가 솟구치는 것을 발견함. 진압3팀장 허은 지휘 하에 진압대원 윤영근 외 1명 102호 내부 인명검색 실시하고 진압대원 정종필 외 1명 40mm 수관 5본 연장하여 동 외부에서 보일러실로 방수하여 화재진압 및 연소확대방지에 주력함. 소방위 임석정 펌프 조작 및 보수 실시함. 완진 후 전 대원 도로결빙 방지차 계단 및 도로에 염화칼슘 살포 후 귀소함.
탱크차	소방교 고정석 펌프차에 용수공급 및 현장 주변 차량, 인원 통제함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 대상물은 22층 아파트이고 새벽 시간대에 발생한 화재로 연소확대시 인명피해가 커질 우려가 있다.

◊ 방수한 물로 인한 도로가 얼어 안전사고가 발생할 수 있다.

○ 대  책

◊ 화재대피방송으로 신속하고 안전하게 대피 유도한다.

◊  현장활동 종료 후 염화칼슘을 살포한다.

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도