실험실 안전관리카드

□ 대 상 : 본관 1층(세균실험실 및 시약보관실)

위 치	설치자	대 표 전화번호	구분	위험물	유해화학물	방사성
미생물검사과 (세균실험실 및 시약보관실)		02-3146-1700	종류	○
			담당자	이은숙, 김남진, 고나윤
			전화번호	02-3146-1787, 1791, 1790

□ 위 치 도

□ 전경사진 및 배치도

	본관 1층 (세균실 및 시약실)

□ 실험실 시약 종류 등 위험물 용량

동별	실단위	위험물		용량 (단위 표기)	용도	보관장소
		유별	품명
	세균 실험실	없음

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
시약실	실험실용열판, Corning, US/PC-420	10년	전처리
세균실	이산화탄소 배양기	10년	배양
세균실	건조기	10년	전처리
세균실	증류수제조기, 삼보과학, SW-1000MT	10년	전처리
세균실	진공여과기, Millipore, US/MIAC03P01	10년	전처리
세균실	초음파세척기, Branson, US/Model 8510	10년	전처리
세균실	코로니카운터	10년	분석
세균실	탁도계, Hach, US/2100AN	10년	분석
세균실	탁상형냉장원심분리기, 자이로젠, 1580R	10년	전처리
세균실	항온수조, JS-WBP-170P	10년	전처리
세균실	항온수조, 제이오텍, BS-21	10년	전처리
세균실	건조기	10년	전처리
세균실	항온항습기, 범양냉방, SVU30M	10년	배양
세균실	혼합기, 500L, 로타리스크류	10년	전처리
세균실	밀폐형시약장, 신생, SWN-2003A	10년	보관
세균실	건조기, 대일엔지니어링, DTH-400	10년	전처리
세균실	벤치스케일, OHAUS.Co	10년	전처리

□ 실험실 내 전기 ․ 전자장비

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
세균실	건조기, 존샘, JS-OV-175	10년	전처리
세균실	계수기, 창신과학, C-C03	10년	분석
세균실	고압멸균기, Hirayama, JP/HVA-110	10년	전처리
세균실	고압멸균기, 한신메디칼, HS-1212	10년	전처리
세균실	기계식진공펌프, 세기산업기술, HK113SR212	10년	전처리
세균실	기계식진공펌프, 세기산업기술, HK113SR212E	10년	전처리
세균실	잔류염소측정기, CRN-96R	10년	분석
세균실	잔류염소측정기, Hach, US/58700-00	10년	분석
세균실	잔류염소측정기, Hach, US/58700-00	10년	분석
세균실	pH측정기, Hach, US/HQ11D	10년	분석
세균실	pH측정기, Thermo fisher scientific	10년	분석
세균실	냉장고, 대우전자, FRB-6561NA	10년	보관
세균실	냉장고, 삼성전자, CRF-1763D	10년	보관
세균실	냉장고, 삼성전자, SR-S7185	10년	보관
세균실	실험실용일반냉장고, 제이오텍, CLG-1400G	10년	보관
세균실	무균대, 수공테크, B.S-1600	10년	환기
세균실	무균대, 수공테크, B.S-1600	10년	환기
세균실	무균대, 한국기계, HK-CBV-C2000	10년	환기
세균실	무균대, 한국기계, HK-CBV-C2000	10년	환기
세균실	미생물자동동정기, Biomerieux	10년	분석
세균실	부유분진포집기, Biomerieux	10년	분석
세균실	실험실용열판, HM-1	10년	전처리
세균실	실험실용열판, HM-1	10년	전처리
세균실	압력식여과장치, 피엔씨환경기술, 프리코트식	10년	전처리
세균실	여과실험장치, Spectrum laboratorise, US/132321	10년	전처리
세균실	유전자증폭기, Biometra, DE/T Gradient	10년	분석

설치위치	장비종류	내구연한	용 도	비 고
세균실	이산화탄소배양기, Forma scientific, US/3111	10년	배양
세균실	이산화탄소배양기, RS biotech, GB/cellhouse 170	10년	배양
세균실	일반중력대류배양기, Sankin, JP/Cariostat Box lll	10년	배양
세균실	일반중력대류배양기, Sankin, JP/Cariostat Box ll	10년	배양
세균실	자외선작업함, UVitec, GB/CL-E508.BL	10년	분석
세균실	현미경	10년	분석
세균실	냉난방기	10년	배양
시약보관실	밀폐형시약장, 신생, SWN-2003A	10년	보관
시약보관실	밀폐형시약장, 신생, SWN-2004	10년	보관
시약보관실	실험실용배기기, 광동산업, KD-SFH100	10년	환기
시약보관실	항온항습기, 범양냉방, UCU50M	10년	배양