“세미나 및 학술대회”내용 요약

구 분	핵 심 요 약
방염 내화 분야 세미나	○ 연기밀도 시험방법 - 시험장치 및 절차 : ASTM E 662(고체물질에서 발생하는 연기의 비광학밀도를 위한 표준시험방법) : KS M ISO 5659-2(용융하는 물품으로 단일연소챔버시험에 의한 연기밀도) - 연기밀도시험기 시험방법 ○ 불량원인 사례분석 – 방염성능검사 불합격 현황 및 불합격 원인 ○ 검정관련 규정 제·개정 안내
소방 안전 기술 세미나	○ 초고층빌딩 화재안전 기술 관련 - 연돌현상 등에 의한 수직연기 확산 제어기술(수직구획화) - 초고층 부속 아트리움 제연기술 - Floor-to-floor 연기제어 및 화장실의 대피공간 활용 사진 ○ 소방방재 관련 제조·설비·공사·감리·구조·안전관련 업계 학계 자료 파악
한국 화재 소방 학회 춘계 학술 대회	○ 가혹분진조건에 따른 연기감지기 고상시간에 대한 실험 연구 - 방재시험연구원, 가천대학교 ○ 덕트화재위험성 및 전용 화재감지시스템 개발에 관한 연구 - ㈜태산전자, 호서대학교, ㈜MTK 방재시스템, 한국소방산업기술원 ○ 소방용 전원의 최적화 방안에 관한 연구 - ㈜영승이엔지