붙임 3

양식 1	집행부 팀별 업무담당자 명단

집행부명	팀명	담당자			이메일	비고
		부서	성명	연락처
급수운영부	수질검사팀	수질과	박근우	(사무실)3146-1324 (핸드폰)*************	parkkw@ seoul.go.kr
	급수봉사팀	배수과	박종혁	(사무실)3146-1438 (핸드폰)*************	pjh0728@ seoul.go.kr

양식 2	2019년 소요예산 산출내역

집행부명	급수운영부	팀 명	수질검사팀 급수봉사팀
사업명	과 목	예산액(단위:천원)	산출기초
	“해 당 없	음“

양식 3	세부추진계획 작성 양식 (팀별 작성)

급수운영부 / 수질검사팀 (상수도사업본부 생산부(수질과))

19

	< 주 요 업 무>
◇ 경기장 수돗물 수질검사

□ 추진 방향

○ 경기장 수돗물에 대한 사전 수질검사를 실시하여 수인성 전염병 예방

○ 수질검사 부적합시 원인 조사 및 개선 조치로 안전한 수돗물 공급

□ 추진 계획 (업무별 주요 추진계획 작성)

○ 대 상 : 84개소

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	84	6	12	11	10	10	4	5	26
전국제천	59	5	4	9	6	9	4	4	18
장애인체전	25	1	8	2	4	1	0	1	8

- 인천드림파크CC 등 타시도에 위치한 경기장 20개소는 제외

○ 수질검사 기간 : ‘19. 9. 02~10.02

- 전국체전 경기장 : ‘19. 9.02 ~ 9.20.

- 장애인체전 경기장 : ‘19. 9.23.~10.02.

○ 검사항목 : 5항목(탁도, 철, 구리, 잔류염소, 수소이온농도)

※ 부적합시 7개 항목 추가 검사(일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소)

○ 검사반 편성 : 8개반 16명(2인1조-사업소별 1개반 이상 편성)

○ 검사방법 : 현장검사(휴대용측정기)

- 음수대 및 수도꼭지 검사(단 저수조와 직수를 사용하는 경기장에 대하여는 저수조 통과한 수도꼭지와 직수 검사)

○ 검사결과 조치

- 적  합 : 수질검사 성적서 발부

- 부적합 : 2차 수질검사(미생물검사 등 7항목), 원인진단 및 개선조치

※ 경기전까지 개선 미조치시는 사용제한 안내

□ 향후 추진 일정

○ ‘19. 8월 : 특별수질검사 계획수립 통보(수도사업소)

○ ‘19. 9~10.02 : 수질검사 실시

□ 업무별 세부추진계획

사 업 명	사 업 개 요	추진시기	추진부서 (협조부서)
수질검사팀
1. 수질검사반 운영	1. 수돗물 수질검사 ◦ 대상 : 84개 경기장 ◦ 검사항목 : 5개항목 ◦ 검사반 편성 : 8개반 16명 ◦ 검사방법 : 현장검사(수도꼭지) ◦ 검사결과조치 - 적합 : 성적서발부 - 부적합 : 7개항목 추가검사 및 원인진단	2019.9월02일 ～10월02일	수도사업소 (경기장 관리부서)

급수운영부 / 급수봉사팀 (상수도사업본부 급수부(배수과))

19

	< 주 요 업 무>
◇ 경기장 급수차 지원

□ 추진 방향

○ 체전기간중 안정적인 수돗물 공급

○ 유사시 대비 급수차 상시 지원체제 구축

□ 추진 계획

○ 급수차 보유 현황

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	8	1	1	1	1	1	1	1	1

○ 추진내용

- 전국체전 및 장애인체전 기간중 급수차 지원

○ 지원반 편성 : 8개반 16명(2인1조 - 수도사업소별 2명씩 편성)

○ 지원방법

- 단수 등 비상사태 대비 각 수도사업소 청사에서 지원대기(비상연락체계 구축)

□ 업무별 세부추진계획

사 업 명	사 업 개 요	추진시기	추진부서 (협조부서)
수질검사팀
1. 급수지원반 운영	1. 급수차 지원 ◦ 급수차 보유 현황 : 총 8대 ◦ 지원반 편성 : 8개반 16명 ◦ 지원방법 - 단수 등 비상사태 대비 각 수도사업소 청사에서 지원대기(비상연락체계 구축)	전국 및 장애인체전 기간중	수도사업소