2-1-a		시 공공건물 태양광 보급(상수도사업본부) - 2019년 영등포아리수정수센터 태양광 보급

□ 추진부서 : 상수도사업본부 영등포아리수정수센터

□ 대상시설 현황 : 영등포아리수정수센터

건물명	연면적(㎡)	주구조	지붕구조	건축년도	비 고
병물동	3,111	철근콘크리트	평슬라비	2010년
1정수장 송수펌프동	1,485	철근콘크리트라멘조	스라브	1992년
2정수 활성탄흡착지	3,189	철근콘크리트	평슬라비	2010년
풍납취수장	2,099	철근콘크리트	스라브	1992년

□ 설치목표 : 220kW

○ 정수센터 : 3개소, 171kW

○ 풍납취수장 : 1개소, 49kW

□ 추진계획

○ 현황 및 문제점

- 건축물의 옥상 설치에 따른 구조 안전진단 필요

○ 추진방안

- 실시설계 및 구조 안전진단 실시 결과에 사업 추진

□ 추진일정

○ ’19. 3.      : 기본계획수립

○ ’19. 4.       : 설계용역 발주

○ ’19. 9.       : 공사 발주

○ ’19. 12     : 설치완료

작성자	정수시설과장:유영춘 ☎ 3146-5670 담당:이승우 ☎3146-5675

□ 연차별 추진계획

구 분	계 (A+B)	추진계획
		’18	소계(B)	’19	’20	’21	’22	’23
추진대상(개소)	5	1	4	4
설치용량(kW)	232	12	220	220

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		계 (A+B)	투자계획
			’18	소계(B)	’19	’20	’21	’22	’23
총사업비		619.7	34.5	585.2	585.2
	예산	619.7	34.5	585.2	585.2
	민자

※ 사업비 산출근거 : 2,600천원/kW(’19년 정부지원단가 기준)×설치용량(kW), 연도별 설치비 하락률(약 10%) 적용