□ 도로시설물 세부 보수내역

(단위 : 천원)

구분	대상시설물	재 배정액	보 수 내 역
계	6개소	280,000	E/V 기초공사비 구조안전 보수
종로구	광화문 지하보도	40,000	벽체 단면보수 근거 : 동절기 대비 안전점검
	동십자각 지하보도	40,000	- 출입구, 벽체 단면보수 근거 : 동절기 대비 안전점검
	사직공원앞 지하보도	40,000	벽체 단면보수 근거 : 동절기 대비 안전점검
	신설동로터리 지하보도	75,000	벽체, 슬래브 균열 및 단면보수 근거 : 정밀안전점검
	신영삼거리 보도육교	35,000	강재 재도장 및 보수 근거 : 동절기 대비 안전점검
강서구	가곡초교 보도육교	50,000	E/V 기초공사비 근거 : 실시설계