- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	세운상가군 공공공간 조성공사(2단계) 관련 가로등 협의 철저

1. 중구 도로시설과-8347(2020. 8. 13.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 추진중인 「세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)」진양상가 인공데크 철거과정에서 우리 구에서 관리하는 가로등 배관이 파손되어 가로등 전체가 부점등으로 야간 교통안전에 지장을 초래하고 있습니다.

3. 공사 추진시 사전 협의를 통하여 동일한 사고가 발생하지 않도록 유의하여 주시기 바라며, 파손된 가로등시설물은 SPC사업을 통하여 설치한 등으로 원인자 부담이   불가피 한 바, 신속히 복구하여 야간 교통안전에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  가로등 사고 보고서 1부.  끝.

							서울특별시 중구청장
주무관										도로조명팀장										도로시설과장
협조자
시행			도로시설과-8417									(	2020.08.14.					)		접수			건축부-13893								(	2020.8.14.					)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6153						/전송			02-3396-8839					/	woojw25@junggu.seoul.kr												/	대시민공개