□ 출장개요

○ 일    시 : 2020. 12. 09.(수)

○ 장    소 : 세종대로 공사 현장(1,2공구)

○ 출 장 자 : 보행정책과 도형태, 김태림, 심선아

○ 출장목적 : 보도공사장 점검

□ 출장결과(보도분야)

○ 점형블록 방향과 횡단보도의 횡단방향 불일치
○ 횡단보도 주변 점자블록 설치 불량 - 점형블록을 횡단보도 폭만큼 설치
○ 임시보행로 부직포 사용금지 - 쿠션매트, 고무매트 등 통행에 불편이 없도록 교체
○ 조각블록 설치 금지 - 절단된 블록의 길이와 너비의 비율이 2:1 이상인 블록 사용 금지
○ 점자블록 설치 불량 - 경계석과 점형블록 거리 기준치 이상(경계석에서 30cm 이격하여 점형블록 두매 설치)