□ 세척 시행대상

위치	가로등		터널		지하차도		비고
	등수	세척대상	등수	세척대상	등수	세척대상
한강대교	101	101					야간
동작대교	256	256					야간
반포대교	85	85					야간
한남대교	176	176					야간
여의교	22	-
영동1교	12	-
도림천고가	192	174					야간
보라매고가	214	214					야간
영등포고가	46	46					야간
사당고가	32	32					야간
이수고가	88	88					야간
수출의다리	20	-
노들고가	23	-
도림고가	24	-
강남터미널고가	22	-
반포대교남단녹지	9	-
한남교차로	44	-
염곡지하차도	13	-			496	496	주간
양재지하차도	18	-			320	320	야간
사평지하차도	56	-			180	180	야간
잠수교남단지하차도	6	-			141	77	야간
동작지하차도	13	-			42	-	제외
대방지하차도	20	-			428	292	야간
영등포지하차도	32	-			46	-	제외
신길지하차도	14	-			304	-	제외
선암지하차도	8	-			220	-	제외
상도터널			812	812			야간
난곡터널			525	525			주간
국사봉터널			740	740			야간
호암1터널			288	-			제외
호암2터널			418	418			야간
산복터널			196	196			야간
합계	1,546	1,172	2,979	2,691	2,177	1,365