“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	센터 내 월드컵대교 건설관련 영구덮개 설계 관련 시설물 보완 요청

1. 1정수장 응집․침전지 영구덮개 설계에 대하여 2020.07.09일 검토 회의 결과 시설물 유지관리에 절대 필요한 사항을 아래와 같이 요청하오니, 반영하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

가. 1정수 응집․침전지 영구덮개 설계시 응집지 호이스트 4대 중 통로에 설치되는 호이스트 1대를 침전지 중앙부분으로 이동 설치

나. 1정수 응집․침전지에 설치하는 워크웨이는 침전지 트라프 상부에 설치되므로 트라프 청소를 원활이 할수 있도록 워크웨이 설치 개선 요청.끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),월드컵대교 건설공사 관련 감리단장,현장소장
주무관			정수시설과장			영등포아리수정수센터소장
협조자
시행	정수시설과-7100	(	2020.7.10.	)	접수	토목부-13568	(	2020.7.10.	)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5697	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개