투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	센터 정전관련 협조요청

1. 도시기반시설본부 설비부-15325(2020.10.08.)호 및 시설보수과-5222(2020.10.12.0호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리 센터내 도시기반시설본부에서 시행중인 “총인처리시설 전기설비 공사”와 관련하여 특고압전력 수전을 위한 주 변전실 구내 정전작업 일정을 알려드리니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 정전일시

- 1차 : 2020.10.15.(목) 09:00~11:00 (2시간)

- 2차 : 2020.10.16.(금) 10:00~11:00 (1시간)

나. 정전대상 : 1처리장 및 신건조시설, 하수도과학관

다. 작업내용

- 154변전실 5, 6bank 판넬과 총인시설 신설판넬 BUS BAR 연결 작업

- 사용전검사(한국전기안전공사).  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	대양엔바이오(주),T테크로스 환경서비스,관리과장,운영과장
주무관			시설보수과장			시설보수과장
협조자
시행	시설보수과-5228	(	2020. 10. 12.	)	접수	운영과-6626	(	2020. 10. 12.	)
우	04524	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73) (용답동)중랑물재생센터 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개