- 시민안전 불안요소 제거를 위한 -

소규모 공연장 등 소방안전대책 추진 계획

광진소방서

(행당119안전센터)

- 시민안전 불안요소 제거를 위한 -

소규모 공연장 등 소방안전대책 추진 계획

소방관련법규에 사각지역인 소규모 공연장에 대한 선제적 대응을 통하여 시민안전 불안요소를 제거하기 위한 안전대책임.

Ⅰ		추진배경

❍「소규모 공연장 ’안전 사각지대’」

(KBS 2015년 8월 26일 수요일 19:44분)

․(소방 피난시설 불량) 공연장내 소화기가 물건에 가려져있거나 불량이었고 비상구 유도등이 천이나 테이프로 가려져 있어...

․공연장 특성상 불특정 다수인이 모여있는 장소로 화재시 대형 인명피해 발생 우려되나, 유사시 신속한 대피 힘들어...

❍ 「소규모 공연장  안전 취약... 발암물질도 검출」

(서울신문 2015년 8월 27일 목요일 12면)

․ 소규모 공연장의 안전점검 미흡, 9개 공연장에서 소화기 안전핀과 봉인이 풀려있었고 10공연장의 경우 비상구 표시등이 천이나 테이프로 가려져 있었...

Ⅱ		현실태 및 문제점

❍ 300㎡ 미만 소규모 공연장은 근린생활시설로 용도 분류되어 방염성능기준 이상의 실내장식물 사용 대상에서 제외

❍ 「공연법」에 공연장 등록 및 시설 기준만 있을 뿐 안전관련 시설에 대한 설치기준 및 안전점검 등에 대한 기준이 없음

❍ 서울시 등록공연장 현황                          (2014.12.31.기준)

구분	공연장				비고
	계	1000석이상	300석 이상	300석 미만
합계	344	19	109	216

▷ 등록공연장 현황(광진구 15, 성동구 3)

구분	공연장				비고
	계	1000석이상	300석 이상	300석 미만
합계	18	3	10	5

※ 300석 미만(광진구 4, 성동구 1)

Ⅲ		세부 추진사항

□ 현지적응훈련 및 소방통로 확보훈련 ……… 행당119안전센터       (대응총괄팀 훈련계획 문서 시달시 실시)

○ 대  상 : 2개소 (소월아트홀, 백남아트홀)

○ 기  간 : 2015. 9. 1. ~ 2016. 8. 31.

○ 방  법 : 반기 1회 이상(현장대응단 주관)

○ 내  용

- 이용객 대피유도 등 관계자의 초기대처능력 향상 중점

- 필요시 관할 소방서에 훈련지원 또는 상담 요청(24시간 지원)

□ 소방안전지도 탑재 …………… 행당119안전센터

○ 대  상 : 2개소(소월아트홀,백남아트홀)

○ 방  법 : 관련 정보 업데이트 → 진압 작전도 수립 → 대응매뉴얼 숙달

○ 내  용

- 공연장 관람석, 면적, 소화기구 등 현황 확인 철저

- 진압작전도, 대응매뉴얼 마련 및 도상훈련 실시

※ 해당 대상의 자료 현행화 철저 및 유사시 적극 활용

□ 화재예방 순찰 ………………  행당119안전센터

○ 대  상 : 백남아트홀

○ 방  법 : 주간 펌프차 예방순찰 시 각팀 진압팀장이 실시

○ 횟  수 : 월 1회 이상

○ 내  용

- 화재원인이 될 수 있는 불씨 등의 처리 지도

- 불장난, 화기 및 위험물 방치 등 화재위험 행위 지도

- 이용객, 관계인 등 대상 화재예방요령 안내 등.  끝.