철개형식		관구형식	미식	심 도	60	철개크기(원형)		철개크기(각형)

관 할 서	중부소방서	파 출 소	회현	설치일자	1992-10-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	719210139	용수번호	2801	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역	기타
배관규격	100	수 압	2	설치도로구분	인도		사업구분			소방서	사업소 구분	중부
설치위치	중구 봉래동1가 48-3					사용가부		양호			관리자수(의용)
	중구 칠패로 36
새주소(도로명)
건물 전산번호		설치지점건물명	봉래빌딩좌측	쪽	좌측		봉래빌딩		14		관리자수(기타)

저수량	0	저수위	0	규격 (가로)	0	규격 (세로)	0	규격 (높이)	0

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	서	3 M	철개형식	원형	규격 (원형)	26.5	규격 (각형)

배수변 유무		설치위치	전실내	0 M	철개형식		규격 (원형)	1	규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년01월23일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	719210139
용수번호	2801