[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 17일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	최명근			생년월일
제조소등	설치자	대표이사					안전관리자			최명근
	설치장소	㈜한국경제신문사 (중림동 441)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1996.12.18. 제23-0566-961218호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 17일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 17일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	동광조			생년월일
제조소등	설치자	최계영					안전관리자			동광조
	설치장소	구봉빌딩 (중림동 128-15)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1991.10.07. 제23-0440-911007호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 17일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 17일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	박상현			생년월일
제조소등	설치자	중구청장					안전관리자			박상현
	설치장소	서소문공원지하중계처리시설 (의주로2가 16-4)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1998.12.01. 제23-0520-981201호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 17일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 17일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	이광희			생년월일
제조소등	설치자	한화역사(주)					안전관리자			이광희
	설치장소	서울역사 (봉래동2가 122-11)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1988.12.01. 제23-0411-881201호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 17일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 17일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	김교민			생년월일
제조소등	설치자	한화역사(주) 대표이사					안전관리자			김교민
	설치장소	경부고속철도서울민자역사 (봉래동2가 122-11)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	2003.05.14. 제23-0535-030514호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 17일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))