[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	박기돈			생년월일
제조소등	설치자	정한개발(주)대표이사					안전관리자			박기돈
	설치장소	정한개발(주) (소공동 91-1(소공로 116))				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1984.09.19. 제23-0107-840919호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	최병선			생년월일
제조소등	설치자	김영규					안전관리자			최병선
	설치장소	동양빌딩 소공동 112-6				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	2005.10.14. 제23-0575-051014호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	이창규			생년월일
제조소등	설치자	삼환기업(주)대표이사					안전관리자			이창규
	설치장소	한우빌딩 소공로 91 한우빌딩				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						지하탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1968.05.28. 제24-0070-680528호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	우상명			생년월일
제조소등	설치자	한화호텔앤드리조트(주) 대표이사					안전관리자			우상명
	설치장소	한화개발(주) (소공동 110)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1997.02.05. 제23-0507-970205호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	고원석			생년월일
제조소등	설치자	(주)호텔롯데 대표이사					안전관리자			고원석
	설치장소	(주)호텔롯데 (남대문로 81 롯데백화점 본점)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						지하탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1977.10.24. 제24-0247-771024호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	고원석			생년월일
제조소등	설치자	(주)호텔롯데 대표이사					안전관리자			고원석
	설치장소	(주)호텔롯데 (남대문로 81 롯데백화점 본점)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	1977.10.24. 제23-0248-771024호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제47호서식]
위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사의 구분		위험물저장소 소방검사
		검사연월일시		2014년 7월 4일 시
		검사공무원		소속	계급			성명		연락처
				예방과	소방경			김재경		2233-1119
					소방위			최득섭		2233-1119
		검사입회자		성명(관계)	김대영			생년월일
제조소등	설치자	서울특별시 도시기반시설본부					안전관리자			김대영
	설치장소	동대문디자인플라자 (을지로7가 2-1)				전화			*************
	제조소등의 구분	저장소	저장소 또는 취급소의 구분						옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호	2011.10.28. 제23-0981-111028호
검사내용		위험물안전관리자 선임여부 및 위험물저장소 관리상태 등
조사결과		특이사항 없음
조치계획		없음
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 7월 4일 검사공무원 성명 최득섭 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))