2015년 소방 계획서

2015.01

서울특별시차량정비센터

목   차

제 1 장  총 칙	3

제 2 장  화재의 예방	7

제 3 장  화재진압	11

제 4 장  소방안전관리 일반	12

제 5 장  벌 칙	13

제 1장  총   칙

제 1 장  총  칙

제1조 (목적)

「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다.) 제20조 및 같은 법률 시행령 제24조에 따른 소방안전관리 업무전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 기관에서 발생하는 화재를 예방, 경계, 진압하여 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 계획서의 적용범위는 차량정비센터 건축물관리대장의 “건축물현황도”에 표시된 대지경계선안의 모든 건축물, 구조물, 공작물, 직원 및 출입자 등에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

이 계획에 의한 소방안전관리 업무를 수행하는 소방안전관리자는 이 업무와 관련하여 상급직위자와 근무자를 지휘ㆍ통솔할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무)

소방안전관리자는 법 제20조에 따른 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성 및 시행

② 자위소방대 및 초기대응체계의 구성․운영․교육

③ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 유지ㆍ관리

⑥ 화기(火氣) 취급의 감독

⑦ 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 우리 기관의 자위소방대(自衛消防隊) 조직은 다음과 같다.

② 아래 조직에 따른 자위소방대원은 당해 “조직별 임무”를 성실히 수행하여야 한다.

2015. 01. 현재(총42명)

주 간																		대장 센터소장																							표-1
																		부대장 방화관리자
										행정지원																		기술지원
										서무팀장																		정비팀장
	지휘반(8명) (반장:김승주)													진압반(10명) (반장:김학모)												대피유도반(11명) (반장:정형기)													구조구급반(10명) (반장:김성민)
	김응균 민병덕 맹만석 김일권 진귀수 이길용 김형태													유병규 국중영 맹만석 이진우 구형채 이정훈 윤창한 이상권 윤일중												김재오 장기민 강봉석 이도경 최근환 시남근 이정순 조영조 이유진 김희태													남정열 김영환 김수영 송도수 이우영 윤종욱 문성천 박석홍 최재남

야간 및 공휴일																센터소장 (방화관리자)																				표-2
						통보, 유도반																		소화반
						당직사령																		당직원

■ 자위소방대의 조직별 임무

	임 무
대 장	자위소방대를 총괄 지휘ㆍ운용한다.
부대장	대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행 할 수 없는 때에는 그 임무를 대행
지휘반	대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행
진압반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압
구 조 구급반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행
대 피 유도반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도 ※ 장애인·노약자의 피난을 보조 할 수 있는 인력의 임무지정 포함
통 보 연락반	119 신고, 건물 내 화재발생 통보, 관계기관 및 관계자에게 연락

제6조 (소방대책 위원회 구성 등)

소방안전관리 업무 중 회의를 통해 심의ㆍ결정하는 사안이 있을 시 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 운영하며 위원회에서 심의ㆍ결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

소방대책위원회

																		위원장
																		센터소장
																		부위원장
																		소방안전관리자
										위 원																		위 원
										서무팀장																		정비팀장
	위원 (지휘반장)													위원 (진압반장)												위원 (구조구급반장)													위원 (대피유도반장)
	김승주													김학모												정형기													김성민

제 2장 화재의 예방

제 2 장  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검)

1. 소방시설의 점검은「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」시행규칙 제18조 제1항 관련, 별표 1(소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법․횟수 및 시기)의 규정에 의하여 실시한다.

2. 기관장은 자체 소방점검 계획을 수립하여 월1회 이상 소방점검(외관점검)을 실시하고 그 기록을 2년간 보관하여야 한다.

3. 작동기능점검을 실시한 때에는 별지 제21호서식 『작동기능점검 실시 결과 보고서』를 30일 이내에 관할 소방서장에게 제출하여야 한다.

※ 작동기능점검표는 2년간 자체 보관

4. 종합정밀점검을 실시한 때에는 종합정밀점검표 사본을 30일 이내에 관할 소방서장에게 제출하여야 한다.

해당	구 분	점검일자	점검방법(점검자)
○	소방점검 (외관점검)	매월 15일 전후 (자체점검)	소방안전관리대행 소방담당자
○	종합정밀점검	2~3월 중	소방관서 소방안전관리대행
○	작동기능점검	2~3월 중	소방관서 소방안전관리대행

제8조 (소방시설의 정비 보완)

기관장은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」및「국가화재안전기준」에 적합하게 소방시설을 설치ㆍ유지ㆍ관리하여야 하며, 적합하지 않은 시설 등에 대하여는 즉시 정비ㆍ보완하고 “소방시설 정비ㆍ보완 기록부”에 기록ㆍ유지 한다.

제19조 (화재예방을 위한 소방안전 순찰)

1. 우리 기관에서는 화재를 미연에 방지하기 위해 매일 1회 이상 소방안전 순찰을 실시하며, 그 실시 결과를 일지에 기록ㆍ관리토록 한다.

가. 순찰지구명 : 본관, 정비총괄반, 하체반, 기관반, 도장반, 판금반, 전장반, 부품반, 변전 및 체력단련실

나. 순찰노선

- 본관 : 지하층→1층→2층→3층→옥상→ 당직실 → 변전· 체력단련실

- 정비고 : 정비총괄반→하체반→기관반→도장반→판금반→전장반→부품반

제11조 (소방교육)

1. 소방교육은 모든 근무자를 대상으로 실시한다.

2. 소방교육은 연2회 이상 실시하며, 소방훈련ㆍ교육실시결과를 기록하고 그 결과를 2년간 보관한다.

회차	일자	교 육 내 용	교 관
1회차	1월 ~ 6월 중	- 소방계획서 및 자위소방대 임무, 화재취약시설 안전관리 요령 - 화재의 실상, 화재의 예방요령, 소방시설사용법 P형수신기 운영메뉴얼 옥내소화전 사용방법 교육(압력챔버 및 건식방식)	소방안전관리자 소방담당자 업무대행자
2회차	7월 ~ 12월 중	- 화재진압요령 - 인명대피 및 유지요령 - 소방시설관리 요령 P형수신기 운영메뉴얼 옥내소화전 사용방법 교육(압력챔버 및 건식방식)	소방안전관리자 소방담당자 업무대행자

제11조 (소방안전 환경 조성)

우리 기관의 소방안전 환경은 다음과 같이 조성ㆍ운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막	-
	플 래 카 드	-
	입 간 판	-
유인물	표 어	출입문 및 계단, 정비고	관할소방서 및 관련부서에서 수령
	포 스 터	출입문 및 계단, 정비고	관할소방서 및 관련부서에서 수령
	경 고 문	-
	주 위 표 시	-
기 타 홍보물		-
불조심 홍보방송		-

제12조 (화기사용 제한)

1. 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 등의 건축공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

2. 소방안전관리자는 화재예방 상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 관계인의 행위를 금지ㆍ제한하거나, 안전조치를 취한 후 취급하도록 지도하여야 한다.

3. 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등)

화재예방 등을 위해 관계인외의 사람을 통제하거나 제한하는 장소는 다음과 같다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 내 용
통 제 구 역	본관 보일러실	관계자외 출입금지 (화기엄금)
	본관 2층 랜실	관계자외 출입금지 (보안 및 출입제한)
	도장반부스	관계자외 출입금지 (화기엄금)
	부품수급 창고	관계자외 출입금지 (도난 및 화기엄금)
제 한 구 역 (출입에 안내가 요구되는 구역)	22.9 kv 변전실	출입통제구역(특고압위험)

제 3장 화재진압

제 3 장  화재 진압

제15조 (소방훈련)

1. 우리센터의 소방훈련은 소방교육과 병행 실시한다.(자체설정에 맞추어 실시)

2. 연간 소방훈련은 연2회 이상 실시하며, 소방서 합동훈련 요청시 추가 실시 한다.

3. 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 소방훈련ㆍ교육실시 결과을에 기록하고 2년간 보관하여야 한다.

4. 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용 (취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	자위소방조직의 조직 별(분야별)로 실시하는 훈련
도상훈련	화재진압 작전도 등에 의해 실제 행동이 아닌 도면(서류) 등을 아용하여 가상으로 실시하는 훈련
종합훈련	상기의 훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)

제15조 (화재발생시 행동요령)

1. 우리 기관에 근무ㆍ거주하는 사람은 평소 화재예방에 힘써야 하며, 화재의 발생사실을 최초로 목격한 사람은 지체 없이 소방관서 등 관계기관에의 신고하여야 하며, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 거주자 피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초목격자

건물 내 화재통보

및 119신고

소화 및 피난유도

➜

➜

2. 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 제5조에 따라 편성 된 자위소방대는 그 조직별로 개별임무를 수행하여야 한다.

3. 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부 행동요령을 별도로 정할 수  있다

제4장 소방안전관리 일반

제 4 장  소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지)

우리 기관에서 작성ㆍ유지하여야 하는 서식은 아래 사항 중 [   ]호로 한다.

1. 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2. 소방시설 현황

3. 피난ㆍ방화시설 현황 및 피난 계획도

4. 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

5. 소화기 관리대장

6. 소방시설 정비 보완 기록부

7. 위험물시설 현황

8. 구획된 실(室)별 화기책임자 지정 현황

9. 소방훈련ㆍ교육실시결과기록부(2년간 자체 보관)

10. 월별 소방안전 점검 일지

11. 소방대책위원회 회의록

12. 소방시설 외관점검표(2년간 자체 보관)

13. 소방시설 작동기능점검표(2년간 자체보관)

※ 별지 제21호서식『작동기능점검 실시 결과 보고서』를 30일 이내 소방서장에게 제출

14. 소방시설 종합정밀점검표(30일 이내 소방서장에게 제출)

※ 별지 제21호의2서식『소방시설등 종합정밀점검 실시 결과 보고서』를 첨부

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리)

소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존ㆍ관리하여야 한다.

제5장 소방안전관리 일반

제 5 장  벌칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등)

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방안전관리 업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불 이행자에 대하여는 자체 내규에 의해 불이익 등의 필요한 조치를 취한다.