소방시설 보수공사 사진철

사 업 장 명	내 용	공 사 기 간
동부수도사업소	소방시설 보수공사	2016년3월21,23,24일

사진 1	옥내소화전 주펌프 패킹누수 교체 전	사진 1	옥내소화전 주펌프 패킹누수 교체 후
사진 2	옥내소화전 보조펌프 패킹누수 교체 전	사진 2	옥내소화전 보조펌프 패킹누수 교체 후
사진 3	주펌프 토출측 밸브 패킹누수 교체 전	사진 3	주펌프 토출측 밸브 패킹누수 교체 후

사진 4	주펌프 성능시험배관 유량계 교체 전	사진 4	주펌프 성능시험배관 유량계 교체 후
사진 5	주펌프 압력계 위치 변경 전	사진 5	주펌프 압력계 위치 변경 후
사진 6	수조밸브 교체 전	사진 6	수조밸브 교체 후

사진 7	전층 옥내소화전 펌프 기동표시등 교체 전	사진 7	전층 옥내소화전 펌프 기동표시등 교체 후
사진 8	옥상계단 발신기 선로분리(옥상층) 전	사진 8	옥상계단 발신기 선로분리(옥상층) 후
사진 9	수신반 명판변경 전	사진 9	수신반 명판변경 후