- 소방안전지도의 원활한 활용을 위한 -

소방대상물 정보 현행화 계획

현재 진행중인 소방대상물 전수조사와 병행하여 소방안전지도에 미입력된 대상물 정보를 현행화 하여 현장적용성을 향상시키고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

본부재난대응과-2442(2014.1.28.) 호『소방안전지도의 대상물 정보      현행화 계획 시달」』

소방안전지도 완료보고 및 확대간부회의(1.17)시 본부장 지시사항

재난대응과-30569(2013.12.4.) 호 『소방안전지도 운영계획』

예방과-24898(2013.12.3.) 호『소방특별조사 등 안전대책 추진』

Ⅱ		정보현행화 계획

소방대상물 자료입력 계획

기    간 : 2014. 8월말 까지

대    상 : 비방화관리 대상 중 특별검사대상

입력주체 : 안전센터

입력방법 : 검사지도팀 · 안전센터 협업으로 진행

전수조사 ⇒ 도면등 작성(검사팀) ⇒ 안전센터 전달 ⇒ 자료입력(안전센터)

- 검사지도팀

· 소방대상물 전수조사시 붙임 서식의 소방대상물 정보입력용

드를 작성하여 해당 안전센터에 이관

· 소방검사전 행정정보시스템에서 소방도면 입력 유무 확인

· 소방도면이 없는 대상물에 한하여 붙임 카드 작성

· 작성된 붙임 카드의 안전센터 이관 주기 1주일 기본

- 안전센터

· 검사지도팀으로부터 이관받은 소방대상물 정보입력용 카드 및

소방안전지도의 건축물대장, 위성지도, 로드뷰 등을 활용하여

소방행정정보스템에 대상물 정보 입력

· 내부평면도는 붙임의 건물,평면 도해 파일을 활용하여 PPT파

로 작성후 그림파일(jpg)로 입력을 원칙으로 함.

· 건물명은 기존이름에 대표상호는 괄호로 추가하여 변경

○○○건물 → ○○○건물 ( ○○○○ )

소방대상물 자료 점검 계획

기    간 : 2014. 7월∼9월

점검주체 : 본부 대응전략팀

점검방법 : 소방대상물 중 무작위 추출후 입력 상태 점검 결과 하반기 성과평가 반영

특급,1급	2급	비방대상
전수검사	20% 표본검사	10% 표본검사

<별첨> 소방대상물 정보 입력용 카드(예시)

건물명	○○○건물 ※행정정보시스템상 건물명 입력	대표상호	○○○○ ※외부에서 식별가능한 건물 상호 입력
주 소		관계인	○○○
		연락처
<대표 지상층 도면> 화재진압상 주요 요소인 출입구, 계단, 구획된 실 위주로 수기 작성<예시>

<대표 지하층 도면>