『소방대원 소방시설 활용 관련 질문 사항』(은평소방서)

질문 사항	비 고
○ 소방시설 오동작으로 인한 비화재보의 경우 펌프실에서 펌프 작동 정지 시키는 방법은? ○ 오동작으로 인하여 부수신반에서 경종을 정지 시키는 방법은? ○ 소방시설 오작동으로 인하여 준비작동식 헤드에서 물이 방사 되고 있을 때 알람밸브를 폐쇄 하는 방법은? ○ 가스계 소화설비를 일시적으로 중단 시키는 방법은?