『소방대원 소방시설 활용 관련 질문 사항』(청량리안전센터)

질문 사항	비 고
○ 주유취급소에 설치하여야 되는 소방시설 및 반드시 확인해야 하는 특정시설을 이해할수 있는 방법은? ○ 이동탱크저장소 검사시 반드시 이것만은 꼭 확인해야 하는 조치방법은? ○ 제 2종 판매취급소 검사시 반드시 이것만은 꼭 확인해야 하는 조치방법은? ○ 지상 3층 스프링클러 헤드 1개가 터져서 물난리나서 출동했을 경우 서둘러 조치하는 방법은? ○ R형 수신기가 회사마다 종류가 다르고 조작방식이 상이할텐데 오동작 났을 경우 서둘러 조치하는 공통된 방법은? ○ 건물 수신반에 비상방송 스위치가 없는 기종에서 비상방송 작동시 조치방법은? ○ 3호선 매봉역등 지하철 역사 등 하론 및 청정소화약제설비가 설치된 곳에 수신반 오동작으로 출동시 반드시 사전에 주의해야 방법은? ○ 경보기 오동작 출동시 관계인이 상주하지 않는 LH 임대 건물이 많은데 수신기 위치를 알 수 도 없고, 관계자도 연락을 안 될 경우 조치해야 하는 방법은?