『소방대원 소방시설 활용 관련 질문 사항』(전농119안전센터)

질문 사항	비 고
○ “특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설 설치기준”(소방시설 설치기준 조견표)이 매우 복잡한데 소방관이 직관적으로(개략적으로, “이 정도 건물이면 이런 소방시설이 들어간다”) 이해(파악)할 수 있는 방법은? ○ 상수도 소화전이 파손되어 용수가 분출되고 있는 경우 조치 방법은? ○ 소방안전 관리자 선임해야 하는 특정소방 대상물은? ○ 자동화재 탐지설비가 오작동인 경우 관계인등에게 쉽게 조치할 수 있도록 설명을 한다면? ○ 소방시설 등 자체점검의 구분 및 대상은? ○ 소방안전관리자의 대한 교육은 어떻게 실시하는가? ○ 건물 수신반에서 발화지점을 확인할 수 있는 방법은? ○ 신축건물 공사장에서 화재시 발생하여 전원이 차단됐을 경우 공사장 임시소방시설인 간이 소 화장치를 활용할 수 있는 방법은? ○ 특정소방대상물 비화재 시 스프링클러 헤드가 개방되어 소화용수가 살수되고 있는 경우 조치 방법은? ○ 특정소방대상물 제연설비가 작동하지 않을 경우 조치 방법은? ○ 건물 수신반에서 발화지점을 확인할 수 있는 방법은? ○ 자동화재속보설비 자동연동시험 및 수동시험 방법은? ○ 자옥내소화전 설비 설치 기준 및 최말단 방수 압력은? ○ 특급, 1급, 2급, 3급 특정소방대상물은 구분하는 방법은? ○ 건축허가 등의 동의란 무엇인가? ○ 소방차량을 고의로 통행을 방해 했다면 처벌 기준은? ○ 화재 시 연결송수관설비를 활용한 소화용수 공급이 되지않을 경우 그 원인과 대처 방법은? ○ 신축건물 공사장에서 화재시 발생하여 전원이 차단됐을 경우 공사장 임시소방시설인 간이소화장치를 활용할 수 있는 방법은? ○ 상수도 소화전이 파손되어 용수가 분출되고 있는 경우 조치 방법은? ○ 소방특별 조사의 정확한 정의는? ○ 소방안전관리자의 선임신고는 어떻게 하여야 하는가? ○ 자위소방대 및 초기대응체계의 구성, 운영 및 교육은 어떻게 실시하는가? ○ 소방안전 특별관리 시설물이란 무엇인가? ○ 공동 소방안전 관리자 선임대상 특정소방 대상물은? ○ 스프링쿨러 설비의 건식, 습식, 준비작동식 등을 구분하는 기준은? ○ 건물 내 옥내소화전 배관파손 등으로 인하여 물이 분출되고 있는 경우 조치 방법은?