소방방재청 고시 제2013-4호

구급장비기준을 다음과 같이 제정․고시합니다.

2013년 2월 25일

소방방재청장

1. 제정이유

「구조대 및 구급대의 편성․운영 등에 관한 규칙」폐지 및 「119구조구급에 관한 법률」제정․시행(2011. 9. 9.) 에 따라 이에 근거한 구급장비기준 등 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 구급장비를 구급차의 장비기준(기본․선택 구분) 및 응급처치 실습기자재로 구분

나. 항공구조구급대의 구급장비 기준 마련

다. 동일기능장비 통합․삭제등 장비관리의 효율성 제고

라. 개인안전장비 및 감염관리장비 기준 강화로 구급대원 안전 확보

마. 구급장비 내용연수 지정

○ 구급현장에서의 장비 활용도 등 고려, 장비별 내용연수 지정

3. 참고사항

합    의 : 의견조회(지자체 ‘12.12.21～’13.1.2) 결과 반영 등

기    타 : 제정안 별첨

구급장비 기준

제정 2013.2.25. 소방방재청 고시 제2013-4호

제1조(목적) 이 기준은「119구조·구급에 관한 법률」제10조, 제12조 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 제9조제3항에서 소방방재청장에게 위임한 구급차 및 항공구조구급대가 갖추어야 하는 장비에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(구급차의 장비기준) 「119구조·구급에 관한 법률 시행규칙」(이하“규칙”이라 한다) 제7조제3항에 따른 구급차의 장비기준은 별표 1과 같다.

제3조(응급처치 실습기자재) 규칙 제7조제3항에 따른 응급처치 실습 기자재는 별표 2와 같다.

제4조(항공구조구급대의 장비기준) 규칙 제9조제3항에 따른 항공구조구급대의 장비기준은 별표 3과 같다.

제5조(재검토기한) 이 고시는「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 2월 24일까지로 한다.

부칙(2013.2.25)

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

구급차의 장비기준(제2조 관련)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
의료장비	기도확보유지	구인두기도기	2세트 이상	소모품	기본 장비
		비인두기도기	2세트 이상	소모품
		후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함 )	1세트	후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)
		전문기도유지 장비	1세트	소모품
		비디오후두경	1대	5년	선택 장비
	호흡유지	백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	각 2세트	2년	기본 장비
		포켓 마스크	대원별 1개 이상	소모품
		비강 캐뉼라	2세트 이상	소모품
		안면 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	소모품
		비재호흡 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	소모품
		자동식 산소소생기 (고정용․휴대용)	각 1세트	5년
		충전식 흡인기	1대	3년 (석션팁:소모품)
		네블라이저	1대	3년
		지속양압환기장치(CPAP)	1대	5년	선택 장비
	심장박동회복	자동제세동기(고급형)	1대	5년	기본 장비
		자동제세동기(기본형)	1대	5년
		자동심폐소생기	1대	5년	선택 장비
	순환유지	지혈대	1세트	소모품	기본 장비
		정맥주사세트	10세트 이상	소모품
		쇼크방지용 바지	1세트	10년
	외상처치장비	경추보호대	3세트 이상	소모품	기본 장비
		긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년 (머리고정대:2년)
		구출고정장치(KED)	1세트	3년
		공기 또는 진공부목
			1세트 이상	1년
		패드부목
			1세트 이상	1년
		철사부목
			2세트 이상	소모품
		알루미늄부목
			1세트 이상	소모품
		기초인명소생가방세트
			조별 1세트 이상	1년
		겸자
			1세트	1년
		견인부목	1개	5년	선택 장비
의료장비	환자이송	주 들것	1세트	3년	기본 장비
		분리형 들것	1세트	3년
		계단이송용 또는 의자식 들것	1세트	3년
		가변형 들 것	1세트	2년
		시 트	5장 이상	소모품
		보온용 모포	2장 이상	소모품
	검사장비	혈압계	조별 1세트 이상	1년	기본 장비
		손전등	2개	소모품
		체온계	조별 1세트 이상	1년(수은:소모품)
		검안라이트	대원별 1개	1년
		청진기	조별 1세트 이상	2년
		혈당 측정기	조별 1세트 이상	1년
		산소포화도 측정기	조별 1세트 이상	2년
		심전도 감시 장치	1대	5년	선택 장비
		호기말 CO2측정기	1대 또는 1회용의 경우 2개 이상	5년, 1회용은 소모품

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
감염관리 및 안전보호 장비	대원보호용 장비	1회용 멸균시트	2장 이상	소모품	기본 장비
		폐기물 보관통	1개	1년
		주사바늘폐기용기	1개	소모품
		곡 반	2개 이상	1년
		감염관리 장비세트	대원별 1세트 이상	소모품
		고글(보안경)	대원별 1개 이상	1년
		아이젠	대원별 1개 이상	소모품
		안전모	구급차별 2개 이상	5년	선택 장비
		안전장갑(가죽장갑)	대원별 1개 이상	소모품
		허리보호대	대원별 1개 이상	소모품
	유해화학 보호용 장비	화학보호복C급	대원별 1개 이상	소모품	기본 장비
		화생방마스크	대원별 1개 이상	5년
		제독제	1병 이상	소모품
		내화학 장화	대원별 1개 이상	소모품	선택 장비
		내화학 장갑	대원별 1개 이상	소모품
분만장비	분만장비	분만용 장비	2세트이상	소모품	기본 장비
구급의약품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품	기본 장비
		흡입용 기관지 확장제	1병	소모품
		포도당(수액공급용)	각 2팩	소모품
		생리식염수(수액공급용)	2팩	소모품
		아트로핀(부교감신경차단용)	2앰플	소모품
		리도카인(부정맥치료제)	2앰플	소모품
		비마약성진통제(진통용)	2앰플	소모품
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병이상	소모품	기본 장비
		에탄올(살균용)	1병이상	소모품
		생리식염수(소독용)	3병 이상	소모품
		증류수	2병 이상	소모품
통신장비	통신장비	차량용(이동용) 무전기	1대	7년	기본 장비
		휴대용 무전기	1대 이상	7년
		휴대용 전화기	1대 이상	4년
		사진기	1대 이상	3년
증거확보용장비	증거확보용 장비				기본 장비
		녹음기	1대 이상	3년
		블랙박스(CCTV)	1대 이상	3년
구출용 장비	구출용 장비	에어백 세트	1대	5년	선택 장비
		소형유압콤비 세트	1세트	5년
		공기호흡기 세트	1세트	15년
		만능도끼	1개	5년
		안전벨트 절단기	1세트	3년
		헤드랜턴	대원별 1개 이상	3년
		개인로프	대원별 1개 이상	소모품
		구명부환	1개	5년
		구조용 튜브	1개	5년

비고 :  1. 응급처치 목적란의 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 자동제세동기는 고급형과 기본형 중 한대만 보유하면 되며, 고급형의 경우 심전도 감시 장치를 구비하지  않아도 된다.

4. 고속도로 119구급차는 가급적 구출용기자재를 구비하여야 하며, 그 외의 구급차는 지역여건을 고려하여 구출용 기자재를 구비할 수 있다.

5. 기본장비는 반드시 구매하는 장비이며, 선택장비는 시․도 여건에 맞게 구매하는 장비이므로 보유기준은 기본장비를 기준으로 한다.

[별표 2]

응급처치 실습기자재(제3조 관련)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
응급처치용	응급처치용	기도유지장치
		∙구인두기도기	1세트	소모품
		∙비인두기도기	1세트	소모품
		∙후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함)	1세트	후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)
		∙전문기도유지 장비	1세트	소모품
		∙비디오 후두경	1대	5년
		백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	각 1세트	2년
		안면 마스크(성인용, 소아용)	각 1세트	소모품
		충전식 흡인기	1대	3년(셕션팁:소모품)
		자동식 산소소생기(휴대용)	1세트	5년
		자동제세동기(고급형)	1대	5년
		쇼크방지바지	1세트	10년
		경추 보호대	1세트	소모품
		부목 (패드,철사,진공,공기,견인)	1세트	1년(견인: 5년 철사:소모품)
		구출고정장치(KED)	1세트	3년
		긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년 (머리고정대:2년)
		지혈대	1세트	소모품
		분만세트	1세트	소모품
외상처치용	외상처치용	계단이송용 또는 의자식 들것	1세트	3년
		분리형 들 것	1개	3년
		1회용 멸균 시트	2점	소모품
		기초인명소생가방세트	1세트	1년
		겸자	1세트	1년
		포비돈액(살균용)	1병	소모품
		에탄올(살균용)	1병	소모품
		생리식염수(소독용)	1병	소모품
환자진찰용	환자진찰용	청진기	1개	2년
		혈압계	1개	1년
		체온계	1개	1년(수은:소모품)
		검안라이트	1개	1년
		산소포화도 측정기	1개	2년
		혈당측정기	1개	1년
실습용마네킹	실습용마네킹	CPR용 마네킹
		∙성인용(제세동 실습가능)	1세트	5년
		∙성인용(상반신 마네킹)	1세트	5년
		∙소아용	1세트	5년
		∙유아용(심폐소생술 전용)	1세트	5년
		∙유아용(기도폐쇄 전용)	1세트	5년
		상처표시 마네킹	1세트	5년
		기도삽관용 마네킹	1세트	5년
		정맥주사 실습용 마네킹	1세트	5년
		분만실습용 마네킹	1세트	5년

비고 :  1. 소방서 또는 구급대마다 구비하여야 한다.

2. 구급차에 있는 기자재로 갈음할 수 있다.

[별표 3]

항공구조구급대의 장비기준(제4조 관련)

용도별	기능별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
의료장비	기도확보유지	구인두기도기	2세트 이상	소모품	기본 장비
		비인두기도기	2세트 이상	소모품
		후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함 )	1세트	후두경: 5년 (부속물:소모품)
		전문기도유지 장비	1세트	소모품
		비디오후두경	1대	5년	선택 장비
	호흡유지	백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	각 2세트	2년	기본 장비
		포켓 마스크	대원별 1개 이상	소모품
		비강 캐뉼라	2세트 이상	소모품
		안면 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	소모품
		비재호흡 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이상	소모품
		자동식 산소소생기 (고정용․휴대용)	각 1세트	5년
		충전식흡인기	1대	3년(석션팁:소모품)
		네블라이저	1대	3년
		지속양압환기장치(CPAP)	1대	5년	선택 장비
의료장비	심장박동회복	자동제세동기(고급형)	1대	5년	기본 장비
		자동제세동기(기본형)	1대	5년
	순환유지	지혈대	1세트	소모품	기본 장비
		정맥주사세트	10세트 이상	소모품
		쇼크방지용 바지	1세트	10년
	외상처치장비	경추보호대	3세트 이상	소모품	기본 장비
		긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년 (머리고정대:2년)
		구출고정장치(KED)	1세트	3년
		공기 또는 진공부목	1세트 이상	1년
		패드부목	1세트 이상	1년
		철사부목	2세트 이상	소모품
		알루미늄부목	1세트 이상	소모품
		기초인명소생가방세트	1세트 이상	1년
		겸자	1세트	1년
		견인부목	1개	5년	선택 장비
의료장비	환자이송	분리형 들것	1세트	3년	기본 장비
		항공용 들것	1세트	5년
		보온용 모포	2장 이상	소모품
		시 트	5장 이상	소모품
		주 들것	1세트	3년	선택 장비
	검사장비	혈압계	조별 1세트 이상	1년	기본 장비
		헤드랜턴	2개	소모품
		체온계	조별 1세트 이상	1년
		검안라이트	대원별 1개	1년
		청진기	조별 1세트 이상	2년
		혈당 측정기	조별 1세트 이상	1년
		산소포화도 측정기	조별 1세트 이상	2년
		심전도 감시장치	1대	5년	선택 장비
		호기말 CO2측정기	1대 또는 1회용의 경우 2개 이상	5년, 1회용은 소모품

용도별	기능별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
감염관리 및 안전보호 장비	대원보호용 장비	1회용 멸균시트	2장 이상	소모품	기본 장비
		폐기물 보관통	1개	1년
		주사바늘폐기용기	1개	소모품
		곡 반	2개 이상	1년
		감염관리 장비세트	대원별 1세트 이상	소모품
		고글(보안경)	대원별 1개 이상	1년
		허리보호대	대원별 1개 이상	소모품	선택 장비
분만장비	분만장비	분만용장비	2세트이상	소모품	기본 장비
증거확보용 장비	증거확보용 장비	사진기	1대 이상	3년	기본 장비
구급의약품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품	기본장비
		흡입용 기관지 확장제	1병	소모품
		포도당(수액공급용)	각 2팩	소모품
		생리식염수(수액공급용)	2팩	소모품
		아트로핀(부교감신경차단용)	2앰플	소모품
		리도카인(부정맥치료제)	2앰플	소모품
		비마약성진통제(진통용)	2앰플	소모품
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병 이상 (25ml:4병 이상)	소모품	기본장비
		에탄올(살균용)	1병 이상	소모품
		생리식염수(소독용)	3병 이상	소모품
		증류수	2병 이상	소모품

비고  1. 기능별 란의 의약품은 의사, 간호사 또는 1급 응급구조사가 배치된 항공기에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 자동제세동기는 고급형과 기본형 중 한대만 탑재하면 되며, 고급형의 경우 심전도 감시 장치를 구비하지 않아도 된다.

4. 의사 등 의료인이 사용하는 장비인 초음파 진단기, 골강 내 주사장비, 산소공급 및 조절장치, 벤틸레이터 조절장치, 자동주사공급기, 환자감시 장비(또는 환자감시 및 심실 제세동 장비) 등은 구비를 권장한다.

5. 전자파 발생 우려가 있는 장비는 제작사 항공인증을 득한 제품을 권장한다.(단 AED는 인증제품 사용)

6. 항공구조구급대의 항공기 대수에 따른 장비 보유수량은 다음과 같다.

항공기수	항공기 1대	항공기 2대 이상
보유수량	보유기준에 의한 수량	보유기준의 2배에 해당하는 수량 이상

다만, 대원별 보유기준이 정해진 장비는 항공기 대수에 관계없이 보유기준에 의한 수량으로 한다.

7. 응급환자의 이송을 우선 목적으로 하는 헬기는 장비를 고정 장착 또는 상시 탑재하고, 그 외 헬기는 필요할 경우에 장비를 탑재하여 사용한다.