소방분야 세부점검표

1. 조사대상                                           2014.   .    .

업 소 명				전화번호
소 재 지		영업주		업 종
건물구조	/ 층, 연면적 ㎡	영업장 정보	사용층: 사용면적 ㎡		소방안전관리자

2. 기본 조사사항

점 검 내 용	점 검 결 과
ㅇ 대상물의 기초자료 - 소방계획의 작성여부 및 자체순찰 실시 등 - 소방시설의 자체점검등(종합점검여부) - 화재보험 가입여부
ㅇ 소방시설등의 설치 및 유지에 관한사항 - 소화설비 : 소화기, 옥내소화전, SP 등 - 경보설비 : 자탐, 비상벨, 가스경보기 등 - 피난설비 : 유도등, 비상조명등, 공기호흡기 등
ㅇ 피난시설 및 방화시설의 유지관리 - 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태 - 비상구, 방화시설 폐쇄(잠금), 장애물 방치 - 방화문, 방화샷터의 정상작동상태 점검 등
ㅇ 소방대상물의 방염 등 - 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 - 방염대상물품 및 방염처리상태 적정성 등
ㅇ 위험물 및 화기관리의 적정여부 - 위험물 저장 및 취급상태 - 화기취급장소의 안전성 등
ㅇ 소방훈련 및 교육실시 현황 - 자체훈련 및 소방관서 합동훈련 등 - 소방안전교육 실시 현황 등