·

119 종합전산정보시스템 유지보수용역

소방서 지령장비 전원관련 특별점검 계획서

2017.9.

Ⅰ. 소방서 지령장비 전원관련 특별점검 개요

1. 점검명

○ 119 종합전산정보시스템 소방서 지령장비 전원관련 특별점검

2. 점검목적

○ 서울소방재난본부 산하 24개의 소방서에서 운영중인 지령장비와 연결된 전원에 대한 안정적인 운영환경을 점검하고 장애발생을 예방하기 위한 특별점검 실시

3. 점검기간: 2017 년 9월 11일 ～ 10월 12일

4. 점검기관: 방재센터 전산통신과(SD시스템)

5. 점검대상

○ 서울소방재난본부 산하 24개의 소방서의 지령관련 장비 및 전원관련 부분

6. 점검방법

① 소방서의 장비 및 전원연결 점검

- 분전반 및 각 장비의 연결사항 확인

② 정전시 이상발생에 대비하여 각 분야별 담당자 입회하에 점검 실시함

- 장애 발생시 긴급복구요령 교육예정

- 입회담당자

(1) 방재센터 전산운영담당 : 지령장비 운영상태 확인

(2) 소방서 상황실장: 소방서 상황실 지령장비 확인

(3) 소방서 장비팀: 계약담당(청사관리), 전산담당(전산장비 확인)

③ 점검후 보완사항 협의

7. 점검일정

일 자	소방서명		개소수	담당자
	오 전	오 후
9/11(월)	용산소방서	마포소방서	2
9/12(화)	동대문소방서	성북소방서	2
9/13(수)	도봉소방서	강북소방서	2
9/14(목)	중랑소방서	노원소방서	2
9/15(금)	중부소방서	종로소방서	2
9/21(목)	영등포소방서	구로소방서	2
9/22(금)	강동소방서	송파소방서	2
9/25(월)	강서소방서	양천소방서	2
9/26(화)	서초소방서	강남소방서	2
9/27(수)	동작소방서	관악소방서	2
10/11(수)	성동소방서	광진소방서	2
10/12(목)	은평소방서	서대문소방서	2
소 계			24

8. 기타 고려 사항

○ 특별점검후 관련된 자료 및 결과에 관하여 문서로 작성하여 산출물로 제출하도록 한다.

○ 보고 결과 향후 특별점검방안에 대한 개선점이 요구되는 경우에는 협의하여  보완하도록 한다.