소방선박에 두는 구급장비 보유기준

제1조(목적) 이 기준은 소방선박을 운용하는 소방기관이 갖추어야 하는 구급장비에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소방기관"이란 「소방장비관리법」 제2조제1호에 따른 소방기관을 말한다.

2. "소방선박"이란 「소방장비관리법 시행령」 별표 1에 따른 소방선박으로서 소방정, 구조정, 지휘정을 말한다.

3. "구급장비"란 「소방장비관리법 시행령」 별표 1에 따라 구급활동에 사용되는 장비를 말한다.

제3조(소방선박의 구급장비 보유기준) 소방선박의 구급장비 보유기준은 별표 1과 같다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 2019. 4. 1.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행 전에 보유한 소방선박의 구급장비는 별표 1의 규정에도 불구하고 내용연수가 경과할 때까지 이 기준에 따른다.

[별표 1]

소방선박에 두는 구급장비 보유기준(제3조 관련)
구 분	용도분류	장 비 명	내용연수	보유기준
				환자실 있음	환자실 없음
환자평가	신체검진 (7:5)	혈압계 (커프: 성인용, 소아용, 영아용)	3년	1세트 이상	1세트 이상
		체온계	3년	1대 이상	1대 이상
		검안라이트	소모품	대원별 1대	대원별 1대
		청진기	5년	1대 이상	×
		혈당측정기	소모품	2대 이상	2대 이상
		휴대용산소포화도측정기 (측정탐침자: 성인용, 소아용)	3년	1세트 이상	1세트 이상
		심전도감시장치(SpO2포함)	5년	1대	×
응급처치	기도확보 유지 (10:3)	입인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		코인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	×
		후두경세트 (성인용, 소아용 / 기도삽관튜브, 튜브고정장치, Margil 겸자, stylet 등 포함)	후두경: 5년 (1회용: 소모품)	1세트	×
		성문외기도유지기 (성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	×
	호흡유지 (15:8)	백밸브마스크(성인용)	3년	2세트 이상	1세트
		백밸브마스크(소아용)	3년	2세트 이상	1세트
		백밸브마스크(영아용)	3년	2세트 이상	1세트
		비강캐뉼라(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		안면마스크(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)	소모품	2세트 이상	×
		자동식산소소생기(고정용)	5년	1세트	×
		자동식산소소생기(휴대용)	5년	1세트	1세트
		의료용분무기	5년	1대	×
		전동식의료용흡인기(휴대용)	3년 (흡인튜브: 소모품)	1대	×

구 분	용도분류	장 비 명	내용연수	보유기준
				환자실 있음	환자실 없음
응급처치	심장박동 회복(3:3)	심장충격기	5년	1대	1대
		심장충격기 패치(성인용, 소아용)	소모품	2개 이상	2개 이상
	순환유지 (4:0)	수액연결선	소모품	10세트 이상	×
		정맥주사바늘	소모품	크기별 3개 이상	×
		주사기(30ml 포함)	소모품	크기별 3개 이상	×
		3방향 수액밸브	소모품	2개 이상	×
	외상처치 (18:11)	경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	1세트
		척추보호대(일체형)	소모품	1세트 이상	×
		긴척추고정판	5년	1개	×
		머리고정대	3년	1개	×
		구출고정장치	3년	1세트	×
		부목(공기․진공 또는 패드)	3년	2세트 이상	×
		부목(철사 또는 알루미늄)	소모품	1세트 이상	1세트
		거즈	소모품	10개 이상	2개 이상
		멸균장갑	소모품	대원별 10개 이상	대원별 2개 이상
		비멸균장갑	소모품	대원별 10개 이상	대원별 2개
		비닐장갑	소모품	대원별 10개 이상	×
		지혈대	소모품	1세트	×
		구급용 가위	소모품	2개 이상	2개 이상
		붕대	소모품	10개 이상	2개 이상
		반창고	소모품	2개 이상	1개
		구급장비 가방	3년	3개 이상	1개
환자이송	환자운반 (3:1)	수난용들것	5년	1대	×
		분리형들것	5년	1대	×
		가변형들것	2년	×	1대
		휠체어	5년	1대	×
	체온유지 (2:1)	환자시트	소모품	5장 이상	×
		보온용모포	소모품	2장 이상	2장 이상

구 분	용도분류	장 비 명	내용연수	보유기준
				환자실 있음	환자실 없음
구 급 의약품	의약품 (13:2)	니트로글리세린(설하용)	소모품	1병 (스프레이용: 1개)	1병
		흡입용 기관지 확장제	소모품	1병	1병
		포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	소모품	각 2팩 이상	×
		생리식염수 (수액용 500ml, 1000ml)	소모품	각 2팩 이상	×
		플라스마솔루션 또는 하트만용액(1000ml)	소모품	2팩 이상	×
		비마약성진통제(진통용)	소모품	2앰플 이상	×
		항히스타민제(항알러지용)	소모품	2앰플 이상	×
		에피네프린(부신호르몬제)	소모품	20앰플 이상 (주사기용기: 20개 이상)	×
		아미오다론(부정맥치료제)	소모품	6앰플 이상	×
		기관지확장제(의료용분무기용)	소모품	2앰플 이상	×
	소독제 (4:2)	포비돈(살균용)	소모품	1병 이상 (스틱: 10개 이상)
		에탄올(살균용) 또는 과산화수소	소모품	1병 이상 (알코올솜: 10개 이상)	1병 이상 (알코올솜: 10개 이상)
		생리식염수(상처세척용)	소모품	3000ml 이상	3000ml 이상
		증류수(멸균)	소모품	1병 이상
감염방지	감염방지 (5:2)	폐기물보관통	소모품	1개	×
		주사바늘폐기용기	소모품	1개	×
		구토용백	소모품	10개 이상	×
		감염보호복세트 (보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)	소모품	대원별 5세트 이상 (Level D 이상)	×
		일회용 덴탈마스크	소모품	대원별 10개 이상	대원별 2개
	장비소독 (1:0)	소방정용소독기	5년	1대	×
통신□ 기록장비	통신장비 (5:0)	구급일지단말기	2년	1대	×
		휴대용전화기	2년	1대	×
		블루투스 이어폰	소모품	팀별 1대 이상	×
		이동국(선박용) / 휴대국(개인용)	7년	개인별 1개	×
	기록장비 (4:0)	소방선박 영상정보처리기기(내부용)	5년	1대	×
		소방선박 영상기록장치(외부용)	5년	1대	×
		소방선박 운항기록장치	5년	1대	×
		웨어러블 카메라	5년	1대 이상	×
(비고) 1. 약사법 및 의료기기법 등을 적용 받는 장비는 관련 법령을 따른다. 2. 고급형 심장충격기(12 Lead ECG, SpO2)를 적재할 경우 심장충격기와 심전도감시장치(SpO2 포함)를 적재한 것으로 본다. 3. 별표 1의 규정에도 불구하고, 지역 특성 및 구급활동 환경에 따라 상기 품목의 장비 수량을 증가하거나, 「구급장비 보유기준」(소방청 고시)의 119구급대의 장비 보유기준 범위 내에서 상기 품목 외의 장비를 선택품목으로 구비할 수 있다. 4. 소방선박의 환자실에 설치하는 병상은 전․후․좌․우 방향 중 두 방향 이상에서 응급처치 등 구급대원 활동이 가능하도록 환자실 각 부분으로부터 충분한 거리를 확보하여야 한다. 5. 내용연수가 경과된 구급장비는 “소방장비 심의회 운영 지침”에 따라 연장사용 및 불용의 심의를 하고 연장사용이 결정 된 경우에는 연장된 기간만큼 내용연수 경과율에도 동일하게 적용한다.

참고	119구급대의 장비 보유기준 대비 변동사항 비교표

소방선박에 두는 구급장비 보유기준(제3조 관련)
구 분	용도분류	장 비 명	내용연수	보유기준 (환자실 유무에 따라)
				있음	없음
환자평가	신체검진 (7:5)	혈압계 (커프: 성인용, 소아용, 영아용)	3년	1세트 이상	1세트 이상
		체온계	3년	1대 이상	1대 이상
		검안라이트	소모품	대원별 1대	대원별 1대
		청진기	5년	1대 이상	1대 이상
		혈당측정기	소모품	2대 이상	2대 이상
		휴대용산소포화도측정기 (측정탐침자: 성인용, 소아용)	3년	1세트 이상	1세트 이상
		호기말이산화탄소측정기	5년 (1회용: 소모품)	1대 (1회용: 2개 이상)	1대 (1회용: 2개 이상)
		심전도감시장치(SpO2포함)	5년	1대	1대
응급처치	기도확보 유지 (10:3)	입인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		코인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		후두경세트 (성인용, 소아용 / 기도삽관튜브, 튜브고정장치, Margil 겸자, stylet 등 포함)	후두경: 5년 (1회용: 소모품)	1세트	1세트
		성문외기도유지기 (성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
	호흡유지 (15:8)	백밸브마스크(성인용)	3년	2세트 이상	1세트
		백밸브마스크(소아용)	3년	2세트 이상	1세트
		백밸브마스크(영아용)	3년	2세트 이상	1세트
		비강캐뉼라(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		안면마스크(성인용, 소아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)	소모품	2세트 이상	2세트 이상
		자동식산소소생기(고정용)	5년	1세트	1세트
		자동식산소소생기(휴대용)	5년	1세트	1세트
		의료용분무기	5년	1대	1대
		전동식의료용흡인기(휴대용)	3년 (흡인튜브: 소모품)	1대	1대
	심장박동 회복(3:3)	심장충격기	5년	1대	1대
		심장충격기 패치(성인용, 소아용)	소모품	2개 이상	2개 이상

구 분	용도분류	장 비 명	내용연수	보유기준 (환자실 유무에 따라)
				있음	없음
응급처치	순환유지 (4:0)	수액연결선	소모품	10세트 이상	10세트 이상
		정맥주사바늘	소모품	크기별 3개 이상	크기별 3개 이상
		주사기(30ml 포함)	소모품	크기별 3개 이상	크기별 3개 이상
		3방향 수액밸브	소모품	2개 이상	5개 이상
		수액연장선	소모품	2개	2개
		정맥주사바늘 고정테이프	소모품	10개 이상	10개 이상
	외상처치 (18:11)	경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)	소모품	2세트 이상	1세트
		척추보호대(일체형)	소모품	1세트 이상	1세트 이상
		긴척추고정판	5년	1개	1개
		머리고정대	3년	1개	1개
		구출고정장치	3년	1세트	1세트
		부목(공기․진공 또는 패드)	3년	2세트 이상	2세트 이상
		부목(철사 또는 알루미늄)	소모품	1세트 이상	1세트
		골반고정밴드	3년 (1회용: 소모품)	1개	1개
		거즈	소모품	10개 이상	2개 이상
		환자 팔고정대	소모품	1세트	1세트
		멸균장갑	소모품	대원별 10개 이상	대원별 2개 이상
		비멸균장갑	소모품	대원별 10개 이상	대원별 2개
		비닐장갑	소모품	대원별 10개 이상	대원별 10개 이상
		지혈대	소모품	1세트	1세트
		구급용 가위	소모품	2개 이상	2개 이상
		붕대	소모품	10개 이상	2개 이상
		반창고	소모품	2개 이상	1개
		곡반	소모품	1개 이상	1개 이상
		구급장비 가방	3년	3개 이상	1개
	분만처치 (1종)	분만세트	소모품	1세트 이상	1세트 이상
환자이송	환자운반 (3:1)	수난용들것	5년	1대	1대
		분리형들것	5년	1대	1대
		가변형들것	2년	1대	1대
		휠체어	5년	1대	1대
	체온유지 (2:1)	환자시트	소모품	5장 이상	5장 이상
		보온용모포	소모품	2장 이상	2장 이상

구 분	용도분류	장 비 명	내용연수	보유기준 (환자실 유무에 따라)
				있음	없음
구 급 의약품	의약품 (13:2)	니트로글리세린(설하용)	소모품	1병 (스프레이용: 1개)	1병
		흡입용 기관지 확장제	소모품	1병	1병
		포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	소모품	각 2팩 이상	각 2팩 이상
		생리식염수 (수액용 500ml, 1000ml)	소모품	각 2팩 이상	각 2팩 이상
		플라스마솔루션 또는 하트만용액(1000ml)	소모품	2팩 이상	2팩 이상
		비마약성진통제(진통용)	소모품	2앰플 이상	2앰플 이상
		항히스타민제(항알러지용)	소모품	2앰플 이상	2앰플 이상
		에피네프린(부신호르몬제)	소모품	20앰플 이상 (주사기용기: 20개 이상)	20앰플 이상 (주사기용기: 20개 이상)
		아미오다론(부정맥치료제)	소모품	6앰플 이상	6앰플 이상
		기관지확장제(의료용분무기용)	소모품	2앰플 이상	2앰플 이상
	소독제 (4:2)	포비돈(살균용)	소모품	1병 이상 (스틱: 10개 이상)	1병 이상 (스틱: 10개 이상)
		클로로헥시딘(살균용)	소모품	1병 이상	1병 이상
		에탄올(살균용) 또는 과산화수소	소모품	1병 이상 (알코올솜: 10개 이상)	1병 이상 (알코올솜: 10개 이상)
		생리식염수(상처세척용)	소모품	3000ml 이상	3000ml 이상
		증류수(멸균)	소모품	1병 이상	1병 이상
		차아염소산나트륨	소모품	1병 이상	1병 이상
감염방지	감염방지 (5:2)	폐기물보관통	소모품	1개	1개
		주사바늘폐기용기	소모품	1개	1개
		구토용백	소모품	10개 이상	10개 이상
		감염보호복세트 (보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)	소모품	대원별 5세트 이상 (Level D 이상)	대원별 5세트 이상 (Level D 이상)
		일회용 덴탈마스크	소모품	대원별 10개 이상	대원별 2개
	장비소독 (1:0)	소방정용소독기	5년	1대	1대
통신□ 기록장비	통신장비 (5:0)	구급일지단말기	2년	1대	1대
		휴대용전화기	2년	1대	1대
		블루투스 이어폰	소모품	팀별 1대 이상	팀별 1대 이상
		이동국(선박용) / 휴대국(개인용)	7년	개인별 1개	개인별 1개
	기록장비 (4:0)	소방선박 영상정보처리기기(내부용)	5년	1대	1대
		소방선박 영상기록장치(외부용)	5년	1대	1대
		소방선박 운항기록장치	5년	1대	1대
		웨어러블 카메라	5년	1대 이상	1대 이상