	소방시설공사(감리) 안내
평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 시민고객님의 사업이 날로 번창하시길 바랍니다. 고객님께서 건축하시는 건물의 안전한 공사를 위하여 다음 사항을 알려 드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 1. 소방시설 공사 ○ 공사 자재는 FI인정(한국소방산업기술원)검정품 또는 KS제품 등 사용 ○ 무검정 소방용 기계 ․ 기구의 구매 설치 금지 <소방관계법령 위반 행위> 소방시설에 광고물 등을 부착하는 행위 실내 인테리어를 고려하여 소방시설을 실내장식에 맞게 도색하는 행위 무검정품의 제조 ․ 취급 ․ 진열 ․ 시공 ․ 수입 ․ 판매행위 ○ 소방 ․ 방화시설은 규정에 맞게 시공(감리)하여 부실시공(감리)방지 ○ 공사업(감리업)에 관련된 등록증 기술자격자 수첩 등 대여행위 일체금지 - 등록증 및 기술자격수첩 등을 대여 시 등록취소 등 강력한 행정처분 조치 2. 공사장 안전수칙 준수 관련 사항 ○ 연결송수관 및 비상조명등설비 우선 설치로 유사시 사용 가능 유지 ○ 용접 작업 시 소화기 우선배치 및 작업자 방화교육 등 안전수칙 준수 3. 민원처리 온라인 공개시스템 ○ 서울특별시 전자민원(인터넷 : open.seoul.go.kr) 접속한 후 소방분야 클릭 확인 4. 소방업무 관련 문의 : 서초소방서 예방과 ☏ 533-0119