마포소방서 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황			시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 326			○ 소화전 : 305개 - 지상식 94 / 지하식 211
							○ 저수조 : 1개
							○ 급수탑 : 1개
							○ 비상소화장치 : 19개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)			정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		326건			39건	12
		소방안전	소화전	305건			20건	7
			저수조	1건
			급수탑	1건
			비상소화장치	19건			19건	100
	누계	합 계		2289건			261건	11
		소방안전	소화전	2745건			125건	5
			저수조	9건
			급수탑	9건
			비상소화장치	178건			138건	78
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형		점검실적(건)	정비실적(건)			정비율(%)
	금주	합 계
	누계	합 계
시스템 구 축	○ 현장패트롤 구성 - 시민모니터링 : 18명(의소대) - 직원모니터링 : 3팀 27명 ○ 비상소화장치 안전청결기동대 활동 - 4명(의소대)
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 특이사항 없음

□ 점검 및 정비 : 총 39건 (현장조치 및 현지시정)

정비전	정비후
정비전	정비후