신수119안전센터(과) 12월중(현장점검의날)보고
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 540개소	○ 소화전 : 510개소 - 지상식172 - 지하식338
					○ 저수조 : 4개소
					○ 급수탑 : 2개소
					○ 비상소화장치 : 24개소
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금주	합 계		540	127	23.5
		소방안전	소방용수시설	(1)	(2)	(3)
		※ 10월중 소방용수조사=516개소. 비소 24개소 ※ 신수119안전센터 패트롤대상 1선 : 33 개소
	누계	합 계		7516	3005	39.9
		소방안전	소방용수시설	(1)	(2)	(3)
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금주
	누계	합 계
시스템 구 축
제도 개선
특기 사항
향후 계획

□ 점검 및 정비 사진(*현장조치사항 포함)

비상소화장치 정리	비상소화장치 정리

지하식 소화전 정비	지하식 소화전 정비
□ 기타 추진활동 사진(*추가정비대상-D,E급파악 사진 및 현장패트롤 활동사진)
화재취약지역 비상소화장치 훈련	화재취약지역 비상소화장치 방수 교육