소방시설물 현장패트롤 결과

[홍은119안전센터 2015. 2월]

○ 시설물 개요

시설물 명	소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치
시설물 위치	서대문구 관내(홍제동, 홍은동 일대)
시설물 확인	584개(소화전542, 저수조2, 급수탑1, 비상소화장치39)
관리부서	서대문소방서(홍은119안전센터)

○ 패트롤 실시 인원 : 소방위 전진오 외 3명

○ 점검결과 : 총 584개 중 2개 지적

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	기타 사항
2				2

○ 조치사항(계획)

- 소화전주변 청소 : 지상식 소화전 점검 및 주변정리

- 소화전 : 출수 확인

확인자  홍은119안전센터  계급  소방위  성명  송장권 (인)

□ 점검 및 정비 사진	※전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 연희로37안길 14-17 (서소3155호) ○정비사유 : 소화전 고리정비	○정비내용 : 지상식 소화전 고리정비
○위 치 : 서,가좌로92 (서소3162호) ○정비사유 : 소화전 주변 정비	○정비내용 : 지상식 소화전 주변 청소