소방시설물 개선 관리대장(진행중)

신길119안전센터                                                          2014. 7. 31. 현재

연번	시설명	개선사항	구분	용수번호	위 치	등급	특이사항	담당자	조사일
1	소화전	고장	공설	765476	영등포구 가마산로77길 11-7 (영등포구 신길4동 4917-6)		몸통스핀들고장
2	소화전	고장	공설	765503	영등포구 신길로 140 (영등포구 신길4동 237-19)		불출수 (계속헛돔)
3	소화전	고장	공설	765336	영등포구 신길로 234 (영등포구 신길2동 190-101)		제수변고장
4	소화전	고장	공설	765372	영등포구 도신로53길 13-1 (영등포구 신길2동 194-95)		제수변누수
5	소화전	고장	공설	765383	영등포구 도신로53길 13-1 (영등포구 신길2동 215-9)		스핀들고장
6	소화전	고장	공설	765141	영등포구 여의대방로61길 17 (영등포구 신길1동 2-4)		몸통스핀들고장
7	소화전	고장	공설	765134	영등포구 영등포로67가길 20 (영등포구 신길1동 65-1)		관구내 배수불량
8	소화전	고장	공설	765118	영등포구 영등포로 370 (영등포구 신길1동 95-62)		배수밸브불량
9	소화전	고장	공설	765202	영등포구 도신로 236 (영등포구 신길1동 110-47)		몸통스핀들고장
10	소화전	고장	공설	765339	영등포구 영등포로60길 25 (영등포구 신길2동 34-5)		몸통스핀들고장

연번	시설명	개선사항	구분	용수번호	위 치	등급	특이사항	담당자	조사일
11	소화전	고장	공설	765355	영등포구 신길로60길 34 (영등포구 신길2동 177)		몸통스핀들고장
12	소화전	고장	공설	765356	영등포구 신길로62길 16 (영등포구 신길2동 179-50)		배수불량
13	소화전	고장	공설	765317	영등포구 신길로60길 29 (영등포구 신길2동 186-128)		전실 배수불량
14	소화전	고장	공설	765346	영등포구 도신로47가길 10 (영등포구 신길2동 190-150)		몸통누수
15	소화전	고장	공설	765316	영등포구 도신로53길 1–2 (영등포구 신길2동 194-94)		몸통스핀들고장
16	소화전	고장	공설	765360	영등포구 신길로52길 13-2 (영등포구 신길2동 219-3)		몸통스핀들고장
17	소화전	소화전 임시폐전	공설	765604호 등 26개소	신길 7동 일대 재개발지역		신길7동 재개발중
18
19
20