서교119안전센터 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 646개	○ 소화전 : 642개 - 지상식 169 / 지하식 473
					○ 저수조 : 3개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 23개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		99	84	84
		소방안전	소화전	72	64	88
			저수조	3	3	100
			급수탑	1	1	100
			비상소화장치	23	16	69
	누계	합 계		1,287	699	54
		소방안전	소화전	1112	582	52
			저수조	6	6	100
			급수탑	6	6	100
			비상소화장치	163	105	64
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)		정비율(%)
	금주	합 계
	누계	합 계
시스템 구 축	○ 현장패트롤 구성 - 시민모니터링 : 215명(의소대215) - 직원모니터링 : 10팀 295명
제도 개선
특기 사항
향후 계획	○ 펌프차량 및 이륜차량 순찰 시 마다 관내 소방용수시설 점검

□ 점검 및 정비 : 총  84건 (현장조치 및 현지시정)

공소 360호 기능정비	공소 366호 기능정비

공소 3155호 기능정비	공소 3458호 기능정비
공소 3593호 기능정비	공소 3148호 기능정비
비소 100호 점검	비소 72호 점검