소방시설물 현장패트롤 확인점검 결과(11월 중)

【종로소방서 (종로119안전센터)】

점검사진

점검 전

점검 후

점검내용

① 대  상 : 종-177호(종로구 원서동 127번지)

② 점검인원 :  2팀장 팽순민 외 총4명(펌프차량 탑승자)

③ 점검내용 : 소화전 맨홀 뚜껑 소음 발생

④ 조치내용 : 소화전 맨홀 뚜껑 고무바킹 등을 이용하여

틀의 유격 조정 및 적치물 등 환경정비