소 방 시 설 물  점 검 【정 비】 결과

【강남소방서 영동119안전센터】

강남구 언주로 150길 51 (논현동 93-15) (관구 스핀들 이완된 일부 나사 조치)	점검후 (관구 스핀들 이완된 나사 조임)

① 점검인원 : 1팀장 소방위  백선열 등 3명

② 점검지역 : 논현동 일대

③ 점검대상 : 공소 705호

④ 점검내용 : 관구 스핀들 이완된 일부 나사 조치